ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № РД 24-67 ОТ 22.10.2014 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2 и на основание Решение № РД 24-67/22.10.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител, съгласно чл. 7, т. 1 от ЗОП  приканва всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”.

В процедурата могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация за участие.

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в “Общински център за услуги и информация на гражданите” (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в срок до дата 09.12.2014 г. до 17:00 часа, включително.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 14:00 часа на 11.12.2014 г., в административната сграда на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2,  заседателна зала.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към инж. Цанко Бояджиев – Началник на отдел „Техническа инфраструктура” в Община Велико Търново и Ръководител на обекта, телефон: 062 619 512.

При наличие на противоречие между тази документация и разпоредбите на Закона за обществените поръчки или Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на съответния нормативен акт.

По отношение на неописаните обстоятелствено елементи от документацията пряко приложение намират разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Всеки участник в процедурата следва да се запознае със Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки по отношение на всички въпроси, които не са обстоятелствено описани в тази документация.

При противоречие или неяснота в текстовете на документите, включени в настоящата документация за участие, документите се тълкуват и прилагат в следната последователност и приоритет:

- Решение;

- Обявление;

- Указания за участие и провеждане на процедурата;

- Указания за подготовка на офертата;

- Съдържание на офертата и изискуеми документи;

- Технически спецификации;

- Пълно описание на предмета на поръчката;

- Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата;

- Проекто-договор;

- Образци.

Глава І „Решение и обявление”

- Решение за откриване на процедурата

- Обявление за обществената поръчка

Глава ІІ „Указания за участие и провеждане на процедурата”

- Раздел 1  „Общи правила за участие в процедурата”

- Раздел 2 „Условия за получаване на разяснения по документацията за участие и комуникация между възложителя и участниците”

- Раздел 3 „Разглеждане, оценка и класиране на офертите”

- Раздел 4 „Определяне на изпълнител на обществена поръчка”

- Раздел 5 „Прекратяване на процедурата”

- Раздел 6 „Договор за обществена поръчка”

- Раздел 7 „Гаранции”

Глава ІІІ „Указания за подготовка на офертата”

- Раздел 1 „Общи положения за представяне на офертата”

- Раздел 2  „Общи положения при участие като обединение”

- Раздел 3 „Общи положения при участие с подизпълнител”

Глава ІV „Съдържание на офертата и изискуеми документи”

- Раздел 1 Съдържание на плик № 1 „Документи за подбор”

- Раздел 2 Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката

- Раздел 3 Съдържание на плик № 3 „Предлагана цена”

Глава V „Пълно описание на предмета на поръчката”

Глава  VІ  „Технически спецификации”

Глава VІІ „Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата”

Глава VІІІ  „Образци”

Образец №1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата;

Образец №2 на представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП;

Образец №3 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП;

Образец № 4 Банкова гаранция за участие;

Образец № 5 Банкова гаранция за изпълнение на договор;

Образец № 6 Банкова гаранция за аванс;

Образец № 7 Информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма;

Образец № 8 Информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие;

Образец № 9 Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата;

Образец № 10 Списък на лицата, които отговарят за извършването на услугата;

Образец № 11 Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;

Образец № 12 Информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;

Образец № 13 Декларация за носене на отговорност;

Образец № 14 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;

Образец № 15 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд;

Образец № 16 Декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Образец № 17 Оферта за участие в открита процедура;

Образец № 18 Техническо предложение

Образец № 19 Предлагана цена

Глава ІX „Проект на договор”

В процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки участник, който отговаря на предварително обявените условия.

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:

1. e осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. e обявен в несъстоятелност;

3. e в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Възложителят, ако е изискал представяне на декларация по някоя от точките по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в обявлението, отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който обстоятелства по посочените точки са налице.

Чл. 47, ал. 2 от ЗОП: Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник:

1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

3. (отм., бр. 40 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.);

4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;

5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:

1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

„Свързани лица” са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Чл. 21. (1) Лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации.

(2) Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с дружествата по ал. 1.

Чл. 22. (1) Лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността.

(2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.

Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 2, т. 2, 4 и 5 от ЗОП, когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 84, ал.1 от ТЗ  - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице.

Чл. 89, ал.1 от ТЗ -  Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения договор не е предвидено друго.

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

Чл. 105 от ТЗ -  Управлението и представителството на дружеството се извършват от неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните съдружници.

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 141, ал. 2  от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Чл. 147, ал.1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

Чл. 235, ал.1  от ТЗ  Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет, представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго.

Чл. 235, ал.2 от ТЗ Съветът на директорите, съответно управителният съвет с одобрение на надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време.

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

Чл. 244, ал.4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове, и определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите членове на съвета.

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

Съгласно чл. 47, ал. 9 от ЗОП: При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2, т. 1-5 от ЗОП с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП с декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Когато законодателството на държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Възложителят може да изиска от всеки участник да докаже регистрацията си в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка.

При процедурите за възлагане на обществени поръчки за услуги, доколкото участниците трябва да притежават специално разрешение или да членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, възложителят може да изиска от тях да докажат наличието на такова разрешение или членство.

За допускане до участие в процедура на участниците, установени в друга държава - членка на Европейския съюз, възложителят няма право да изисква набавянето на сертификат или документ за регистрация от административен орган, ако те представят еквивалентен документ, издаден от държавата, в която са установени.

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят удължава срока за получаване на оферти.

Искането за разяснение се адресира до Кмета на Община Велико Търново и се изпраща по реда на изпращане на офертите до Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000. Искането може да бъде направено по факс или по електронната поща след сканиране на подписаното и подпечатано искане до mop_vt@abv.bg. Искането за разяснение се подписва и подпечатва от представляващия участника, съгласно данни по актуална търговска регистрация и съдържа данни за участника, съгласно примера:

До Кмета на Община Велико Търново Възложител по чл. 7, т.1 от ЗОП Искане за разяснение по документация за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………., с уникален номер в РОП ………………За позиция…………………………………………………………………………. / посочва се, ако процедурата е по позиции/ От участник: ……………………………….……… ЕИК ……………………………………… Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код…………………….... Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………...... Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………………… Електронна поща …………………………………………..…………………………………...... Лице за контакти: ………………………………………………………………………………... На основание чл. 29, ал.1 от ЗОП отправяме към Вас следните въпроси по документацията за участие: ……….. ………………… ……………………….. Представляващ, съгласно данни по актуална търговска регистрация: …….. /трите имена; подпис; печат /

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000; по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронната поща на mop_vt@abv.bg.

3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронната поща или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя. При изпращане по електронната поща, участникът е длъжен да върне потвърждение за получаването на писмото след отварянето му.

4. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача. Възложителят не носи отговорност за неполучени писмо, уведомления и др., за които участникът не е предприел необходимите действия за получаване.

При изпращане на искане за разяснение по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата по начин, който позволява на възложителя да получи:

1. номера, от който постъпва писмото;

2. дата и час на изпращане.

Искания за разяснения, които не съдържат данните по-горе или грешна дата и час, не се приемат за редовни и по тях не се отговаря. Не се отговаря по искания, които не съдържат подпис и печат или подписа не е на лице, представляващо участника, съгласно актуални данни от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Решенията, уведомления, писма и др. изпратени от възложителя по факс или по електронен път, се приемат за редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс или електронен адрес и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В състава на комисията се включва задължително един юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима.

Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.

Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.

Всички разходи, свързани с дейността на комисията, са за сметка на възложителя.

Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

1. нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен участник;

2. не са „свързани лица” с участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;

3. нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка;

4. не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации в методиката за оценка на офертата.

Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните обстоятелства.

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на  лицата по  чл. 68, ал. 3 от ЗОП (участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица) комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията.

Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по  чл. 68, ал. 7 от ЗОП и изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Документите, които участниците представят по чл. 68, ал. 9 ЗОП, могат да удостоверяват и факти, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.

Допълнително изисканите документи се представят в Общински център за услуги и информация на гражданите (ОЦУИГ) в сградата на общината на адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, Пощенски код 5000 в запечатан непрозрачен плик върху който, освен идентификацията на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и e-mail, се изписва:

О Т Г О В О Р На писмо с изх. № …………………/ 201…г. До …………………………………………../посочват се имената/, Председател на комисията, определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………. От участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: ………….…………… Пощенски код……………………. Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет………... Телефон: …………………………… факс: ……………………….………………………….. Електронна поща ……………………………………..…………………………………........... Лице за контакти: ………………………………………………………………………............ ДА СЕ ОТВОРИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА определена от Кмета на Община Велико Търново по обществена поръчка с предмет: ………………………………………………………………………………………………….

# След изтичането на срока от 5 работни дни комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

2. да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

# б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

# Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В този случай възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;

# 5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

# Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

# Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила следните действия:

1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя;

2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик № 2;

# 3. оценила е офертите по всички други показатели, различни от цената.

# Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. Когато критерият е икономически най-изгодна оферта, съобщението съдържа и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

# Когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

# Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

# 5. получаване на държавна помощ.

# Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

# Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.

# Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия.

# Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

# В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага:

1. по критерий „най-ниска цена” и тази цена се предлага в две или повече оферти, или

2. по критерий „икономически най-изгодна оферта”, но тази оферта не може да се определи по реда на  чл. 71, ал. 4 от ЗОП.

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. становищата на консултантите;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на предложенията на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на протокола;

# 7. в случай, че има такива - особени мнения със съответните мотиви на членовете на комисията.

# Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

# Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

# Възложителят или упълномощеното лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на процедурата преди издаване на съответните решения, като при осъществяване на контрола възложителят проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.

# В случай, че при контрола на възложителя се установят нарушения в работата на комисията, които могат да се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за отстраняването им в 5-дневен срок от представянето на съответния протокол. Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се прилага особено мнение.

Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по един от следните критерии, посочен в обявлението:

1. най-ниска цена;

2. икономически най-изгодна оферта.

Критериите се прилагат за оценяване на оферти, които:

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и

# 2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5  от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и които отговарят на критериите за подбор, определени от възложителя.

Процедурата за възлагане на обществена поръчка завършва с решение за:

1. определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка

2. прекратяване на процедурата.

Възложителят в срок 5/пет/ работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на участниците в тридневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4 от ЗОП.

Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП и в същия ден изпраща решението на участниците.

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.

Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

1. откаже да сключи договор;

2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато:

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

1. е подадена само една оферта;

2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

3. участникът, класиран на първо място:

а) откаже да сключи договор, или

б) не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

в) не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението;

В тридневен срок от вземане на решението за прекратяване възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички участници, публикува го в профила на купувача (https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha) и изпраща копие от решението до изпълнителния директор на агенцията.

В случаите по чл. 39, ал. 1, т. 3 от ЗОП възложителят задължително включва в решението най-ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39,  ал. 1, т. 3, 5 и 6 или чл. 39,  ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата по чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 7 и ал. 2, т. 3 от ЗОП.

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура. С правилника за прилагане на закона се определят задължителното минимално съдържание на договорите и препоръчителните образци на договора и на приложения към него.

Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП;

2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП;

3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора;

4. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата.

Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на договор за обществена поръчка се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение:

1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

a) промяна в сроковете на договора, или

б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за строителство или услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или

в) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка, включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални характеристики в сравнение със заменяните стоки, или

г) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;

2. при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на изпълнение е над 12 месеца. Изменението на цената е допустимо до размера на реалното увеличение на разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната цена, или;

3. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или

4. при удължаване срока на договор за доставка или услуга с периодично или продължително изпълнение, в случай че едновременно са изпълнени следните условия:

а) не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;

б) срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;

в) прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя.

Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в него.

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия и по ред, определени с договора.

При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.

При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по чл. 43, ал. 7 от ЗОП, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и прекратяването на договорите за обществени поръчки се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

Гаранциите  за участие или за изпълнение се представят в една от следните форми:

А) депозит на парична сума по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF;

Б) банкова гаранция в полза на Община Велико Търново.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.

I. Условия на гаранцията за участие:

Размерът на гаранцията за участие е определен, съобразно условията на чл. 59, ал. 2 от ЗОП, както следва: 600 (шестстотин) лева.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия:

1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност – задължително не по-малък от срока на валидност на офертата – 200 календарни дни. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.

2. Банковата гаранция за участие съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за участие, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че  е налице основание за усвояване на гаранцията, съгласно  ЗОП.

Образец № 4 (банкова гаранция за участие) има само примерен характер. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците, разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.

При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF.

При представяне на гаранцията за участие, в платежното нареждане или в банковата гаранция, задължително следва да бъде записан уникалния номер на поръчката, даден от АОП (00073-2014-0043) или номера на решението за откриване на настоящата процедура (№ РД 24-67 от 22.10.2014 г.). Гаранцията за участие (платежно нареждане или банкова гаранция) трябва изрично ясно да посочва процедурата, за която се представя.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Възложителят има право до решаване на спора да задържи гаранцията за участие на участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, който обжалва решението за определяне на изпълнител.

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато  участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените  участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя  за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

II. Условия на гаранцията за изпълнение:

Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.

В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде в оригинал и да съдържа следните условия:

1. Банковата гаранция трябва да е безусловна и неотменима, трябва да е със срок на валидност задължително с два месеца по-дълъг от срока за изпълнение на договора, предложен от участника. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.

2. Банковата гаранция за изпълнение съдържа неотменяем и безусловен ангажимент на банката гарант да изплати в полза на Възложителя в срок от 3 (три) работни дни сумата в размер, представляващ гаранцията за изпълнение, при отправено надлежно подписано и подпечатано писмено искане от Възложителя, придружено с декларация, удостоверяваща, че  е налице основание за задържане гаранцията за изпълнение или за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан с изпълнителя.

Образец № 5 (Банкова гаранция за изпълнение на договор) има само примерен характер.

При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF.

ІІІ. Условия на банковата гаранция за аванс:

При желание за аванс изпълнителят представя банкова гаранция, безусловна и неотменима, за авансово плащане. Образец № 6 (Банкова гаранция за аванс) е само примерно.

Банковата гаранция за авансово плащане, трябва да дава възможност възложителят да упражни правата по нея ако декларира пред банката, „че е налице основание, съгласно подписания договор с Изпълнителя за обществена поръчка, за упражняването на правата на възложителя  по гаранцията за възстановяване на направеното от него авансово плащане.”

При представяне на банкова гаранция за участие или банкова гаранция за изпълнение или банкова гаранция за аванс се спазват условията на настоящия Раздел 7 „Гаранции”. Образци № 4, № 5 и № 6 са примерни, като ще се допускат банкови гаранции, изготвени по образец на банката, ако съдържат изискуемите условия. Банкови гаранции с условия, несъобразени с посочените в документацията за участие, ще се приемат само ако са в по-голям интерес за Възложителя.

Участникът/изпълнителят трябва да предвиди и заплати таксите по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора размер.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

За промяна, допълване или оттегляне на офертата участникът прави писмено искане до възложителя, подадено по реда на постъпване на офертата. Искането трябва да бъде подписано от лице, което представлява участника, съгласно данни от официалната страница на Агенцията по вписванията или от лице с изрично пълномощно да приеме офертата с цел нейното оттегляне, промяна или допълване. Искането трябва да съдържа посочване на наименованието на  процедурата за възлагане на обществената поръчка, входящият номер на офертата, данни за участника, който я е подал: наименование, ЕИК, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, основание за искането (оттегляне, промяна, допълване). Факта на предаването се удостоверява с протокол между представителя на участника, по данни от търговската регистрация и представител на община Велико Търново, който съхранява офертите до предаването им на комисията.

Допълнението и промяната на офертата, в случай, че е от такова естество, че не предполага оттегляне на офертата преди това, трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към  оферта  с вх. №……...........…”, като се отбележи и към кой плик от офертата следва да се приема Допълнението или Промяната.

ДОПЪЛНЕНИЕ/ПРОМЯНА КЪМ ОФЕРТА С ВХ. № ……………………..……. КЪМ ПЛИК …………… ……..…. /посочва се № на плика и наименованието му/ за обществена поръчка с предмет: ………………..……………………….……………. ……………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………... За позиция…………………………………………………………………………..……... / посочва се ако процедурата е по позиции/ Участник: ……………………………….……… ЕИК ………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: ………..…………… Пощенски код………………... Улица…………………………………………………………..……., вх. … № …, ет….. Телефон: …………………………… факс: ……………………………...……………… Електронна поща ……………………………………………..………………………….. Лице за контакти: ………………………………………………………………………... “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта. Когато критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта и възложителят е допуснал представяне на варианти, участникът може да предложи няколко варианта в офертата си. За разглеждане се приемат само вариантите, които отговарят на минималните изисквания, посочени от възложителя.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася.

Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участниците надписват основния плик на офертата, съгласно примера по- долу:

Оферта за обществена поръчка с предмет: …………………………..……………………. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… За позиция………………………………………………………………………………..…… / посочва се ако процедурата е по позиции/ Участник: ……………………………….……… ЕИК …………………………………….. Адрес за кореспонденция: град: …………..…………… Пощенски код………………... Улица……………………………………………………………..……., вх. … № …, ет…. Телефон: ……………………………… факс: ……………………………...……………… Електронна поща ……………………………………………..……………………………. Лице за контакти: …………………………………………………………………………… “Да не се отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и класиране”.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП;

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;

ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… /Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише.

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.

ПЛИК № 3 „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” УЧАСТНИК ………………………………/Посочва се наименованието на участника/ ЗА ПОЗИЦИЯ: ………………………… / Посочва се ако поръчката включва позиции/.

Препоръчително: Участникът следва да постави печат върху зоната за залепване на плика и/или да се подпише

Внимание! Извън плик № 3 с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Всеки от Пликовете 1, 2 и 3 трябва да съдържа един оригинал.  Съдържанието  на плик № 2 и № 3,  включва  изискващите се документи на хартиен носител,  като същите  трябва да се представят и в един екземпляр на електронен носител. В случай на различие между екземпляра, представен на хартиен носител, и този, представен на електронен, за меродавен се приема екземпляра на хартиен носител. Електронния носител на информацията цели единствено улесняване оперативната работа на комисията.

В приложимите случаи, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по чл. 57,  ал. 4 от ЗОП.

Офертата трябва да съдържа изискуемото съдържание: оригинали на документи и   копия на документи, заверени „вярно с оригинала”, систематизирани в трите плика:  Плик № 1 „Документи за подбор” , Плик  № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и Плик № 3 „Предлагана цена”. Плик № 1 започва със списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, като следващите го документи и информация се подреждат в последователност според посочването им в списъка. Участникът трябва да постигне пълно съответствие между съдържанието на списъка и съдържащите се документи и информация в плик № 1. Липсата на документи и информация, посочени в списъка ще създаде правно основание за допълнителното им изискване.

Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Всички копия на документи се заверяват „вярно с оригинала” с подпис и печат. Документите в офертата се подписват от лице, което представлява участника, съгласно данни от търговския регистър към Агенцията по вписванията. При управление „само заедно” от двама или повече представляващи оригиналите на документи се подписват, съответно се заверяват копията на документи с подписите на  представляващите „само заедно”. Друго лице може да подписва оригинали на документи или да заверява „вярно с оригинала” копия на документи само при наличие на изрично пълномощно, подписано от представляващия/ите участника с нотариална заверка на подписа. Всички документи в офертата се номерират последователно. Номерацията може да бъде отделна за веки плик или една продължаваща по документите в трите плика. Ако изрично не е изискано представяне на оригинал, то документа може да бъде представен и като заверено копие, при спазване на правилото  по-горе за  заверяване с  правно обвързващ подпис (подпис на представляващия или на упълномощено от него изрично лице, с нотариално заверено пълномощно). При участие на обединение се прилагат правилата на раздел „Общи положения при участие като обединение”. При участие на подизпълнител  оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя. Разходите по изработването на офертата са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

При изготвяне на офертата участникът може да не прилага документи, на които се позовава, ако същите са публикувани в търговския регистър към Агенцията по вписванията. В този случай, участникът трябва да е посочил ЕИК в офертата си и може да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представи доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представи актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи, в списъка на документите се посочва “не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР”.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56,  ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по  чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или неприсъствен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, трябва да се счита, че срокът изтича в края на следващия работен ден.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност..

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

В случай на участие на обединение, офертата на участника задължително трябва да съдържа – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ , подписан от лицата  в обединението, в който се посочва представляващият. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно.

Документът трябва да съдържа клаузи, в които:

-   се посочва наименованието на обществената поръчка и поемане на  ангажимент за участие на партньорите в обединението най-малко до приключване на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период” по ОПРР.

- се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Договорът трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява.

- се посочва физическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява  обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно. Ако в  документа не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представител/и на обединението и по силата на което, упълномощения  да задължава с подписа си обединението, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума и да представлява обединението пред  възложителя; да подписва всички документи от името на обединението, да подписва и подаде офертата, което да представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на обществената поръчка.

- да съдържа клаузи или условия, които гарантират, че обединението/консорциума е създадено за срок до окончателното изпълнение на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период” по ОПРР, както и че всички членове на обединението са задължени да останат в него до окончателното изпълнение на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период” по ОПРР; чe всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Документите в офертата, които представят информация за обединението като цяло се подписват от представляващия обединението, който заверява с подписа си и копия на документи, представени от партньорите за структуриране на офертата и доказване на съответствието с изискванията. Допуска се упълномощаване на лице, различно от представляващия обединението да подписва документи в офертата, само при представяне на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа за изпълнението на такива задачи.  Копията на документи, представени за нуждите на структурирането на офертата от всеки от партньорите се заверяват „вярно с оригинала” от лицето, което представлява обединението, посочено в договора за обединение или в документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият, или от друго упълномощено лице определено с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Същото лице подписва оригиналите на документи общи за обединението.

Всички общи за обединението документи, представени в оригинал, както и при заверяване „вярно с оригинала” на копия на документи от партньорите, касаещи конкретните партньори се подпечатват с печат на обединението  или  с печат на партньор от него, за който в договора за обединение е постигнато съгласие, че ще се ползва с такава цел.

Оригинални документи на партньорите в обединението се подпечатват с печатите на съответните партньори и се подписват от представляващите ги лица.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

1. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а” и „б” от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а именно:

- Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

2. документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква „в” и т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП, а именно:

- доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП, ако такива се изискват от възложителя;

- доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка – НЕПРИЛОЖИМО;

- доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка;

3. декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При представяне на банкова гаранция от участник обединение, същата трябва да оправомощава възложителя с правна възможност да упражни правата по банковата гаранция, ако обединението оттегли офертата след изтичане на срока за подаване на оферти; или ако обединението е определено за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Когато не е приложен договор за обединение или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. В случай, че съставът на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случаите по-горе, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

Всяка оферта трябва да съдържа информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в информацията.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на под-изпълнители.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1 и 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

При участие на подизпълнител оригиналните документи, изхождащи от подизпълнителя се подписват и подпечатват от подизпълнителя. Копия на документи, отнасящи се за подизпълнителя се заверяват „вярно с оригинала” и подписват и подпечатват от представляващ участника или упълномощено от него лице, с нотариално заверено пълномощно на подписа на упълномощителя.

## Договор за подизпълнение:

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители се прилагат изискванията, посочени в Раздел VІІ „Договор за подизпълнение” от ЗОП и в настоящата документация относно подизпълнителите.

Съгласно чл. 45а от ЗОП изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Съгласно чл. 45а, ал. 2 от ЗОП изпълнителите нямат право да:

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП.

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Не е нарушение на забраната по чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 - 5 от ЗОП.

Съгласно чл. 45б от ЗОП възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45б ал. 1 от ЗОП, освен в случаите, когато изпълнителят е представил доказателства пред възложителя, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

Плик № 1 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие. В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП.

Плик № 1 от всяка оферта трябва да съдържа:

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника – Образец № 1. Документите, следващи списъка се подреждат в последователност, така, както са посочени в списъка и се номерират.

2. Представяне на участника съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – Образец № 2, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 3.

Участник, за който някое от обстоятелствата по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”), т. 2, т. 3 и т. 4; чл. 47, ал. 2, т. 1 и т. 5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП е налице, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1 („а”, „б”, „в”, „г” и „д”) и т. 2-4 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите.

в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – участниците представят заверено копие на валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл. 23а, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентен документ, издаден от държавата в която са установени. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. В случай, че се представи удостоверение, чийто срок на валидност изтича по време на изпълнение на договора, то участника следва да представи към офертата си декларация (свободен текст), че се задължава да започне своевременно процедура по подновяването на удостоверението в законоустановения срок.

3. Нотариално заверено копие на пълномощното на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата или отделни документи от нея. Пълномощникът не може да подпише декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

4. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Повече детайли в Глава ІІІ. Раздел 2 „Общи положения при участие като обединение” от съдържанието на настоящата документация.

5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Повече детайли в Глава ІІ. Раздел 7 „Гаранции” от съдържанието на настоящата документация.

5.1. Участниците попълват по образец информация за банковата сметка и обслужващата банка за връщане на гаранцията за участие в парична форма _(Образец № 7) или информация за адрес за връщане на оригинална банкова гаранция за участие (Образец № 8 ), според формата на гаранцията за участие.

6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.2 от обявлението за обществена поръчка – НЕПРИЛОЖИМО;

7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в раздел ІІІ.2.3 от обявлението за обществена поръчка;

8. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Образец № 11;

9. Информация, съгласно образец, за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Образец № 12. Когато, няма да бъдат използвани подизпълнители, това се отбелязва в информацията;

9.1. Ако участникът предвижда участие на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката прилага „Декларация за носене на отговорност”, съгласно образец № 13 – ако е приложимо;

9.2. „Декларация за съгласие за участие като подизпълнител” (Образец № 14) се подписва и подпечатва от подизпълнителя или от всеки подизпълнител при хипотезата на участие на повече от един подизпълнител – ако е приложимо;

10. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Образец № 15 ). Информация относно минималната цена на труда и условията на труд може да бъде получена в: Агенция по заетостта; Национална агенция за приходите; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. Когато учатник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги;

11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор, съгласно Образец № 16.

В Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Плик № 2 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Участниците прилагат в плик № 2 – Образец № 17 „Оферта за участие в открита процедура”, подписана и подпечатана, която съдържа предложение за: срок на валидност и срок за изпълнение и Образец № 18 „Техническо предложение”, което съдържа подробно предложение за изпълнение предмета на поръчката: 1. Работна програма и  2. Управление на риска.

Минимално изискуемо съдържание на работната програма:

1.Организация за създаване на условия за успешно стартиране на изпълнението;

2. Организацията на работа, методи и организация на текущия контрол за качеството на крайния продукт;

3. Прилагани информационни източници и нормативни изисквания, следвани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация;

4. Работни взаимовръзки между отделните проектанти, инженери и други лица, участващи в изпълнението;

5. Описание на конкретното участие на всеки един от проектантите, инженерите и другите лица, участващи в изпълнението в цялостното изпълнение, обема от работа, който ще извърши и конкретните задачи в цялостното изпълнение;

6. Индивидуален подход на ръководство, координация и организация на човешкия ресурс чрез поименно разпределение на отговорностите между ангажираните за изпълнението проектанти, инженери и др. участващи в изпълнението лица, съгласно разполаганата ресурсност;

7. Последователност на изпълнение на отделните проектни части;

8. Съдържание  и характеристики на отделните проектни части;

9. Похвати за изпълнението по реализиране на проектните части и начин на постигане на очакваните резултати по предмета на поръчката;

10. Начин  на комуникация с Възложителя и мерки по отчитане на изпълнението;

11. Организацията по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти.

Срокът на валидност на офертите е съгласно ІV.3.7 от обявлението и започва да тече от от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. Срокът на валидност на офертата е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от Възложителя като несъотвестстваща на изискванията. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидностна офертата си, се отстранява от участие.

Участниците посочват срок за изпълнение на поръчката и срок за изпълнение на всеки обект в поръчката.

Участниците представят и обосновка на предложения общ срок, като представят информация дали сроковете текат паралелно или един след друг.

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на поръчката по-дълъг от 3 месеца. Оферта с по-голям общ срок за изпълнение на поръчката ще бъде отстранена от Възложителя като несъотвестстваща на изискванията.

!!! Техническото предложение под формата на „Работна програма” и „Управление на риска”.се представя на хартиен и електронен носител. Задължително с „Работната програма” и „Управлението на риска” участникът трябва да направи предложенията си по методиката за икономически най-изгодна оферта, с изключение на показател „Финансова оценка”.

Плик № 3 с надпис „Предлагана цена” съдържа ценовото предложение на участника по Образец № .19 „Предлагана цена”.

Плик № 3 трябва да отговаря на предварително обявените условия: „Предварително обявени условия” са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената на поръчката. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи.

!!! При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, комисията определя аритметично вярната сума и участникът е обвързан от така определената сума.

!!! Участник, на който ценовото предложение не съответства на техническото, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Посочената цена трябва да включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

Предложеното от участника възнаграждение за изпълнение на поръчката не може да бъде по-високо от определената прогнозна стойност на поръчката. Предложеното от участника възнаграждение за проектиране на обект от предмета на поръчката не може да бъде по-високо от предвидената за проектирането на обекта прогнозна стойност.

Участниците задължително съобразяват предложеното от тях възнаграждение с прогнозната стойност на поръчката и с определената прогнозна стойност на обект в нея.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 66 000 лева без ДДС, разпределени по обекти, както следва:

- за обект 11 „ОДЗ „Пролет” – прогнозна стойност от 26 000 лева без ДДС и

- за обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и  Методий” – прогнозна стойност от 40 000 лева без ДДС.

Участниците посочват общо възнаграждение за изпълнение на поръчката и  възнаграждение за проектирането за всеки обект без ДДС и с ДДС, изписано и с цифри и с думи.

Община Велико Търново е бенифициент по проекта: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел: Укрепване на капацитета на Община Велико Търново за успешно участие в изпълнението на Оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ.

Конкретни цели:

• Да се предостави техническа помощ за генериране и подготовка на готови инвестиционни проекти за Оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г.

• Да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с „готови за финансиране” проекти, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Велико Търново.

В процеса на подготовка на проектното предложение са избрани 2 зони за разработване на 13 инвестиционни проекти. В Зоната с преобладаващ социален характер е предвидена подготовка на 5 (пет) инвестиционни проекти: 2 за градска среда; 2 за образователна инфраструктура и 1 за културна инфраструктура. В Зоната на публични функции с висока обществена значимост е предвидена подготовката на 8 (осем) инвестиционни проекти: 5 за градска среда; 2 за образователна инфраструктура и 1 за културна инфраструктура. Прилагането на интегриран териториален подход ще допринесе за създаване  на ясна система от взаимосвързани действия между обектите на бъдеща интервенция: елементи от градската среда, образователната и културната инфраструктура. Обектите попадат в обхвата на одобрените зони за въздействие, одобрени от проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. Велико Търново” (ДБФП № BG161РО001/1.4-07/2010/008).

Като част от изпълнението на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., предметът на настоящата обществена поръчка е „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Обща прогнозна стойност на поръчката – 66 000 лева без ДДС, в т.ч.:

- Прогнозна стойност за проектиране на обект 11 „ОДЗ „Пролет” – 26 000 лева без ДДС и

- Прогнозна стойност за проектиране на обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – 40 000 лева без ДДС.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Участниците предлагат срок за изпълнение, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца.

ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Към настоящата документация в раздел VІ технически спецификации е приложено задание за проектиране на обктите, предмет на поръчката.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Избраният изпълнител трябва да изпълни предмета на поръчката при стриктно спазване на законодателството, свързано с предмета на поръчката,  приложените технически спецификации и договора за обществена поръчка. Всички работни инвестиционни проекти трябва да бъдат в обхват и съдържание в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Избраният изпълнител трябва да извърши всички съгласувателни процедури с експлоатационни дружества и държавни органи в съответствие с естеството на проектите.

Съдържанието и обхвата на работните инвестиционни проекти са описани подробно по обекти в техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация. В обхвата на инвестиционните проекти за сградите следва да бъдат изпълнени следните дейности: (1) изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; (2) изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти; (3) изготвяне на Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ (в случай на интервенции върху съществуващи сгради).

| Наименование на обекта | Зона за въздействие от ИПГВР | Съответствие с териториалния обхват на зоната |
| --- | --- | --- |
| Обект 11. ОДЗ „Пролет” | Зона на публични функции с висока обществена значимост | Адрес: град Велико Търново, улица „Иван Вазов” №5 Координати: УПИ 2308 кв. 310 Компонент на реализация: ОПРР 1.4.,2.1. |
| Обект 12. Хуманитарна гимназия ”Св. Св. Кирил и Методий” | Зона на публични функции с висока обществена значимост | Адрес: град Велико Търново, улица „Михаил Кефалов” №2 Координати: кв. 328, ПИ 2090 Компонент на реализация: ОПРР 1.4.,2.1. |

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТ 11. ОДЗ „ПРОЛЕТ”

Обща информация, местоположение: Имотът се намира на улица „Иван Вазов” №5. Имотът е публична общинска собственост, съгласно АОС № 697/2000г. Сградата е със застроената площ е 303 кв.м, а РЗП – 905 кв.м, дворът е с размер 720 кв.м. Съгласно действащия застроителен и регулационен план на гр. Велико Търново имотът се разполага в  УПИ 2308 кв. 310 и граничи: на север – улица „Евгения Кисимова”; на изток – поземлен имот; на юг – ул. „Иван Вазов”; на запад   - стъпаловидна улица. Съгласно действащ Регулационен план (Зап. 536/1972 г.) теренът е отреден „за детска градина”. ОДЗ „Пролет” е въведена в експлоатация през 1900 год. с капацитет 94 деца. Дворът е изграден на две нива с обща площ 720 кв.м. Целият е покрит с плочник върху който са разположени уредите за игра на децата. Подходите към сградата е от обслужваща улица – ул. „Иван Вазов.”.

Обхват на проекта:

• Ремонт на сградата на ОДЗ  „Пролет”;

• Внедряване на мерки за енергийна ефективност

• Благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда;

Съществуващо състояние, проблематика: Сградата е масивна на 4 етажа. Към момента сградата е със сменена външна дограма от PVC, но вътрешната дограма е дървена и силно износена, сградата не е топлоизолирана. Използваната подова настилка е балатум върху цимент. В сградата има ситуиран спортен салон – 73 кв.м, с луминисцентно осветление и подово покритие от мозайка. Няма вентилационна система. Покривът е тип „скатен” в недобро състояние, като при валежи и снеготопене се появават множество течове. Покривът се нуждае от сериозен ремонт. Съществуващата отоплителна инсталация в детската градина е технически и морално остаряла. За отопление се използва локално парно отопление на дизелово гориво, което е разположено в избени помещения. За сградата няма налични следните документи: План за вътрешна електроинсталация, за ВиК, за отоплителна система. За топла вода се използват бойлери. Съоръженията са остарели и амортизирани. Цялата отоплителна инсталация - тръбна мрежа и отоплителни тела, е износена и трябва да се демонтира. Дворът е в лошо състояние.

Предмет на проектиране: Изготвяне на работен проект „Реконструкция на ОДЗ „Пролет” и внедряване на мерки за енергийна ефективност” по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г.).

Архитектура. Проектът следва да предвиди:

• Архитектурно заснемане за възстановяване на строителни книжа. Обстоен оглед на обекта.

• Цялостен ремонт на сградата в това число и фасадите и покрива. Да се предвиди осигуряване на достъпна среда, съгласно Наредба No 6 от 26 ноември 2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

• Съгласно изготвен енергиен доклад да се представят детайли за топлоизолация на сградата.

• Да се обследва функцията на сградата и по възможност да се приведе в съответствие с Наредба №7за ПНУОВТУЗ за осигуряване на необходимата площ за едно дете и Наредба №3/2007 год. за здравните изисквания към детските градини, издадена от Министерство на здравеопазването.

• Да се спазят изискванията на Наредба №I-3-1971 от 29.10.2009 год. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба №4/01.07.2009 год. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

Конструктивна. Проектът следва да предвиди:

• Да се изготви конструктивен проект. Да се изготвят конструктивни детайли за осигуряване на достъпна среда и частични промени, съгласно архитектурно задание. Да се приложат подробни количествени сметки.

Електрическа. Проектът следва да предвиди:

• За да отговаря сградата на нормативните изисквания е необходимо изготвяне на проектна документация за цялостна подмяна на: Ел. инсталации за захранване на контакти, ел. бойлери и технологични съоръжения в кухня; Осветителни инсталации във всички помещения – да се изготвят светлотехнически изчисления за постигнатите показатели на осветителните уредби; Мълниезащитна и заземителна инсталация; Всички разпределителни табла в сградата и главното разпределително табло; Подмяна на външното осветление в двора; Автоматично пожароизвестяване за всички помещения без санитарните възли.

ОВК и Енергийна ефективност. Проектът следва да предвиди:

• Да се извърши енергийно обследване, на базата, на което да се изготви проект по енергийна ефективност, съобразен с Наредба №7 от 15.12.2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградите.

• Да се подменят дограма (прозорци, врати);

• Да се предвиди топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;

• Да се проектира нова котелна централа с вътрешна отоплителна инсталация за подмяна на съществуващото котелно стопанство, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

• Да се проектира изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби).

• Да се проектира подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация;

• Да се проектира монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;

• Да се проектира въвеждане на енергоспестяващо осветление;

• Да се проектира внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия.

Водоснабдяване и канализация. Проектът следва да предвиди:

• Да се предвиди основен ремонт, като се подменят водопроводната (питейно-битова и противопожарна) и канализационна инсталации.

• Благоустрояване и рехабилитация на училищен двор – Да се изготвят проекти за рехабилитация на детските площадки. Да се предвиди подмяна на настилките.  Да се предвиди подмяна на външното осветление.

• Да се предвиди реконструкция на оградата.

• Да се изготви Технически паспорт по всички части.

Проектната документация да бъде във фаза работен проект с подробни количествени сметки и да включва следните части:

• Архитектура - включваща работен проект за частичен ремонт на сградата;

• Конструкции – Конструктивен проект;

• Електротехническа – силнотокова и слаботокова – сградна и площадкова;

• Водопровод и канализация - сградна и площадкова;

• Проект за хидроизолации;

• Отопление, вентилация и климатизация;

• Енергийна ефективност. Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, получаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ;

• Вертикална планировка с геодезическа снимка;

• Благоустройство и паркоустройство;

• Проект за безопасност при пожар;

• Проект за безопасност и здраве;

• Технически паспорт по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.).

Срок за еднофазно проектиране – 3 месеца след предоставяне на изходни данни: ПУП, Скица, Виза за проектиране, Изходни данни от експлоатационни дружества.

Очаквани резултати: Изготвен Технически паспорт  на сградата на ОДЗ „Пролет” (1 брой); Извършено обследване на енергийната ефективност и изготвен доклад (1 бр.); Изработен работен проект „Реконструкция на ОДЗ „Пролет” и внедряване на мерки за енергийна ефективност” , съгласуван с всички експлоатационни дружества.

ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТ 12. ХУМАНИТАРНА  ГИМНАЗИЯ  „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, УЛ. „МИХАИЛ КЕФАЛОВ” № 2

Обща информация, местоположение: Имотът се намира на улица „Михаил Кефалов” №2. Имотът е публична общинска собственост, съгласно АОС № 286/19.06.1997г. Сградата е със застроената площ е 2532 кв.м, а РЗП – 7596 кв.м.

Съгласно действащия застроителен и регулационен план на гр. Велико Търново имотът се разполага в  кв. 328 и граничи: на север – улица „Кефалов”; на изток – частен имот; на юг – ул. „Христо Иванов”; на запад   - площад. Хуманитарна гимназия „Св.св. Кирил и Методий” е построена през 1897 г. и доизграждането й е продължило до 1909 г. Днес тя има капацитет 620 деца. В двора са изградени спортни площадки. Подходите към сградата е от южната обслужваща улица – ул. „Христо Иванов”.

Обхват на проекта:

• Реконструкция на сградата на Хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий”;

• Внедряване на мерки за енергийна ефективност;

• Благоустрояване и рехабилитация на двор и ограда;

Съществуващо състояние, проблематика: Сградата е масивна на 3 етажа и пристройка. Обособени са 27 класни стаи, 9 кабинета и други помещения. Към момента сградата е със сменена дограма от PVC, не е топлоизолирана. Използваната подова настилка е дюшеме, паркет, ламинат, балатум, бетон, мозайка в различните помещения. Подовете на сервизните помещения са покрити с теракот. Покривът е тип „скатен”. През 2005 г. е извършен частичен ремонт, като са подменени подпори и обшивки, 100% подмяна с цигли „Брамак”. През 2011 г. е извършен основен преглед и частичен ремонт на покрива. За отопление се използва локално парно отопление на газ. Съоръженията са остарели и амортизирани. Цялата отоплителна инсталация-тръбна мрежа и отоплителни тела, е износена и трябва да се демонтира. В училището има обособено помещение за столова и бюфет. Столовата се използва единствено за нуждите на ОУ „Христо Ботев”, а бюфетът не работи от 2009 г. В училището има ситуирани 2 физкултурни салона: голям (137 кв.м), с подова настилка от балатум) и стени 323,5 кв.м. Изградена е вентилационна уредба. Осветлението на големия салон не отговаря на изискванията на ХЕИ и ПСПАБ. Малкият салон е от 58 кв.м с подова настилка паркет, стените са 92,5 кв.м, осветлението е луминисцентно. Има вентилационна уредба. В избеното помещение се съхранява архивът на хуманитарната гимназия. В училищния двор са обособени следните игрища с настилка от асфалт: баскетболни - 2 броя с площ 29 кв.м; волейболни - 2 броя с площ 16 кв.м; хандбално 1 с площ 59 кв.м. Училищният двор е в лошо състояние. Очертани са две игрища, като на едното са налични само колове за мрежа. Площадката за баскетболното и хандбалното игрище се припокриват и не мога да бъдат използвани едновременно. Към двора на училището има разрушена сграда, която няма никакви функции.

Сградата не разполага с планове за вътрешна електроинсталация и ВиК. Наличен е само план за отоплителната инсталация.

Предмет на проектиране: Изготвяне на работен проект „Реконструкция на Хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий” и внедряване на мерки за енергийна ефективност” по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г.).

Архитектура. Проектът следва да предвиди:

• Архитектурно заснемане за възстановяване на строителни книжа. Обстоен оглед на обекта.

• Цялостен ремонт на сградата в това число и фасадите и покрива. Да се предвиди осигуряване на достъпна среда.

• Съгласно изготвен енергиен доклад да се представят детайли за топлоизолация на сградата.

• Да се спазят изискванията на Наредба №I-3-1971 от 29.10.2009 год. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба №4/01.07.2009 год. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

Конструктивна. Проектът следва да предвиди:

• Да се изготви конструктивен проект. Да се изготвят конструктивни детайли за осигуряване на достъпна среда и частични промени, съгласно архитектурно задание. Да се приложат подробни количествени сметки.

Електрическа. Проектът следва да предвиди:

• За да отговаря сградата на нормативните изисквания е необходимо изготвяне на проектна документация за цялостна подмяна на:Ел. инсталации за захранване на контакти, ел. бойлери и технологични съоръжения в кухня; Осветителни инсталации във всички помещения – да се изготвят светлотехнически изчисления за постигнатите показатели на осветителните уредби; Мълниезащитна и заземителна инсталация; Всички разпределителни табла в сградата и главното разпределително табло; Подмяна на външното осветление в двора; Автоматично пожароизвестяване за всички помещения без санитарните възли.

ОВК и Енергийна ефективност. Проектът следва да предвиди:

• Да се извърши енергийно обследване, на базата, на което да се изготви проект по енергийна ефективност, съобразен с Наредба №7 от 15.12.2004 год. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградите.

• Да се подменят дограма (прозорци, врати);

• Да се предвиди топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;

• Да се проектира нова котелна централа с вътрешна отоплителна инсталация за подмяна на съществуващото котелно стопанство, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

• Да се проектира изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби).

• Да се проектира подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация;

• Да се проектира монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;

• Да се проектира въвеждане на енергоспестяващо осветление;

• Да се проектира внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия.

Водоснабдяване и канализация. Проектът следва да предвиди:

• Да се предвиди основен ремонт, като се подменят водопроводната (питейно-битова и противопожарна) и канализационна инсталации.

Благоустрояване и рехабилитация на училищен двор – Да се изготвят проекти за рехабилитация на детските площадки. Да се предвиди подмяна на настилките.  Да се предвиди подмяна на външното осветление.

• Да се предвиди реконструкция на оградата.

• Да се изготви Технически паспорт по всички части.

Проектната документация да бъде във фаза работен проект с подробни количествени сметки и да включва следните части:

• Архитектура - включваща работен проект за частичен ремонт на сградата.

• Конструкции - конструктивен проект.

• Електротехническа – силнотокова и слаботокова – сградна и площадкова

• Водопровод и канализация - сградна и площадкова

• Проект за хидроизолации

• Отопление, вентилация и климатизация

• Енергийна ефективност. Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, получаване на сертификат за актуално състояние на потреблението на енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ.

• Вертикална планировка с геодезическа снимка

• Благоустройство и паркоустройство

• Проект за безопасност при пожар

• Проект за безопасност и здраве

• Технически паспорт по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2013 г.);

Срок за еднофазно проектиране – 3 месеца след предоставяне на изходни данни: ПУП, Скица, Виза за проектиране, Изходни данни от експлоатационни дружества.

Очаквани резултати: Изготвен Технически паспорт  на сградата на Хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий” (1 брой); Извършено обследване на енергийната ефективност и изготвен доклад (1 бр.); Изработен работен проект „Реконструкция на Хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий” и внедряване на мерки за енергийна ефективност” , съгласуван с всички експлоатационни дружества.

Пред УО на ОПРР ще бъдат представени към всеки работен проект и изготвените:

• Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществуващите изисквания към строежите, изготвен като комплексен доклад от лицензирана фирма – консултант (независим строителен надзор) за строежи 1-ва и 2-ра категория или Решение на експертния съвет на одобряващата администрация за строежи 3-та, 4-та и 5-та категория, съгл. чл.142, ал.6 от ЗУТ.

• Становище от съответната компетентна институция – РИОСВ дали следва да бъдат проведени разрешителни и/или съгласувателните процедури по Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за защитените територии (ЗТТ).

• Разрешение за строеж по реда на чл.148 – 156 а от ЗУТ

• Протокол /с приложени работни листове, списък на участници и др./ за избор на най-добро  обемно/пространствено решение;

Дейността ще се изпълни на следните етапи:

1. Изготвяне на технически паспорти;

2. Разработване и публично обсъждане на обемно/пространствено решение, за избор на най-доброто;

3. Изготвяне на инвестиционен технически/работен проект.

Пълно описание на методиката за оценка на оферти (когато критерият е икономически най-изгодна оферта):

Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка КО“. Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексна оценка КО ” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки |
| --- | --- |
| 1. Техническа оценка – Т | 60 |
| 2 Финансовата оценка- Фn | 40 |

1. Комплексна оценка КО – максимален брой: 100 точки

Комплексна оценка КО е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка:

КО = Т + Фn, където

КО – комплексна оценка на n-тата оферта,

Т – техническата оценка на n-тата оферта,

Фn – финансовата оценка на n-тата оферта.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

2. Техническа оценка Т – максимален брой: 60 точки

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията в съответствие с настоящата методика за оценка, на база представените от участниците в плик/ове №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” документи, свързани с изпълнението на поръчката.

Техническата оценка (Т) на всяко едно от предложенията се изчислява по следната формула:

TN

Т = -------------- x 60

TNmax

ТN – сбор от оценките, които техническото предложение на участника е получило по показатели А1 и А2, определени по долната таблица.

TNmax – стойността от сбора на оценките по показатели А1 и А2 на техническото предложение, получило най – висока оценка измежду всички допуснати до оценяване оферти.

Т – резултатната техническа оценка на оценяваната оферта

| ПОДПОКАЗАТЕЛ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| А1. РАБОТНА ПРОГРАМА | Макс. брой точки 3 |
| Фактори, влияещи на оценката: оценява се работната програма за изпълнение на предмета на поръчката, която има предварително зададеното в документацията минимално изискуемо съдържание. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения „детайлна” и „детайлно” следва да се тълкуват, както следва: „Детайлна“ – работна програма, е тази, която освен, че съдържа всички етапи и видове работи в процеса на проектиране и неговото приемане, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, ползваните похвати при изпълнението на отделните задачи, като съвкупност от действия, мерки, следвани добри практики, прилагани информационни източници и нормативни изисквания, следвани правила за ръководство на ресурсите и тяхната организация и други подобни обстоятелства, очертаващи индивидуалния подход на участника по всеки етап от изпълнението. „Детайлно” е показана информацията, когато: изложените данни, дават представа за характеристиките и съдържанието на крайния продукт във всички негови части; очертани са средствата и начините за постигането на целените резултати с показан индивидуален подход на ръководство, координация и организация на човешкия ресурс чрез поименно разпределение на отговорностите между, ангажираните за изпълнението проектанти, инженери и др. участващи в изпълнението лица, съгласно разполаганата ресурсност; „Не е детайлно представена информацията”, когато не се показват конкретните действия, които ще се извършат за постигане на целен от участника резултат по който и да било от етапите от изпълнението или по точките от задължителното съдържание на работната програма или представената информация не е съответна напълно на посочената от участника ресурсна обезпеченост или не се дава информация за характеристиките и съдържанието на проекта или негова част или конкретните стъпки за постигане на качество, срочност и пълнота на изпълнението. | Участникът е разработил детайлна работна програма със съдържание, посочено в документацията, с която показва организацията на работа, методи и организация на текущия контрол за качеството на крайния продукт, работни взаимовръзки между отделните проектанти, инженери и други лица, участващи в изпълнението и описание на конкретното участие на всеки един в цялостното изпълнение, последователност на изпълнение на отделните проектни части, тяхното съдържание и похвати за изпълнението им. . | 3 точки |
|  | Участникът е разработил работна програма със съдържание, посочено в документацията, но „не е детайлно представена” информацията по една от която и да било от точките, както следва, а именно: - не е детайлно показана организацията на работа, методите и организацията на текущия контрол за качеството на крайния продукт; - работните взаимовръзки между отделните лица, ангажирани с изпълнението не са детайлно показани; - не е детайлно показано описанието на конкретното участие на един или повече от ангажираните лица за изпълнението с детайлно посочване на обема от работа, който ще извърши и конкретните задачи в цялостното изпълнение; - не е показано детайлно последователността на изпълнение на отделните проектни части; - не е показано детайлно съдържанието на проектните части; - не са детайлно изразени похватите за изпълнението на проектна част/и - друга точка от съдържанието на работната програма, съгласно документацията не е детайлно развита. | 2 точки |
|  | Участникът е разработил работна програма със съдържание, посочено в документацията, но не е детайлно представена информацията по повече от една от точките, както следва, а именно: - не е детайлно показана организацията на работа, методите и организацията на текущия контрол за качеството на крайния продукт; - работните взаимовръзки между отделните лица, ангажирани с изпълнението не са детайлно показани; - не е детайлно показано описанието на конкретното участие на един или повече от ангажираните лица за изпълнението с детайлно посочване на обема от работа, който ще извърши и конкретните задачи в цялостното изпълнение; - не е показано детайлно последователността на изпълнение на отделните проектни части; - не е показано детайлно съдържанието на проектните части; - не са детайлно изразени похватите за изпълнението на проектна част/и -друга точка от съдържанието на работната програма, съгласно документацията не е детайлно развита. | 1 точка |

| А2.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. | Макс. брой точки 3 |
| --- | --- |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: Риск 1 –Липса на информация или недостатъчна и непълна информация необходима за изготвяне на проектите; Риск 2 - противоречиви, некоректни изходни данни; Риск 3- забава в процедурата по одобряване и съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж вследствие на непълноти и грешки в проектната документация. Риск 4 –изготвяне на неточни и непълни количествени сметки Риск 5 –възникване на допълнителни и/или непредвидени разходи свързани с изпълнение на договора |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. „формално“ – позоваване на общоизвестни методи, термини и технологични процеси и други, без същите да са описани изчерпателно като поредица от действия, водещи до целения резултат. | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, разгледани са аспектите и сферите на влияние на описаните рискове, както и мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане настъпването на риска - Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни и адекватни мерки; - Предложени са конкретни похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 3 точки. |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, разгледани са аспектите и сферите на влияние на описаните рискове, както и мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му | 2 точки |
|  | В техническата оферта са разгледани аспектите и сферите на влияние на описаните рискове, както и мерките за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | 1 точка |

3. Финансова оценка Фn – максимален брой: 40 точки

Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

Оценка на финансовото предложение.

Фn – финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

Фn = Цmin / Цn х 40, където:

Цmin – най-ниската предложена цена за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на поръчката измежду допуснатите до оценка оферти без ДДС.

Цn – предложената цена за изпълнение на всички дейности, включени в предмета на поръчката в оценяваната оферта без ДДС.

Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

4. Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най- висока обща оценка.

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Образец № 1

##### СПИСЪК

на документите и информацията, съдържащи се в офертата на........................................................................................ -

(наименование на участника)

Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор”

| № | Документ (съдържание) | Вид документ (оригинал или заверено копие) | Количество на документите (бр. стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

| № | Документ (съдържание) | Вид документ (оригинал или заверено копие) | Количество на документите (бр. стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

| № | Документ (съдържание) | Вид документ (оригинал или заверено копие) | Количество на документите (бр. стр.) | От страница до страница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |

Дата: ………………….	Подпис: …......................

гр...............................	(име, длъжност)

Печат

### Образец № 2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

1. Наименование на участника: ……………………………………………..……………………….

2. БУЛСТАТ/ЕИК…………………………………………………………………………………….

3. Регистрация по ЗДДС: ...................................................................................................................... (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

4. Седалище и адрес на управление: град ………………………………………………………….,

улица/булевард: ”………………………………………………………………………………...….”

№ ………….., вх. …….……, етаж…………………..;пощенски код:…………………………..…;

5. Адрес за кореспонденция: град ……………………………………………….………………….,

улица/булевард: ”………………………………………………………………………………...….”,

№……….….., вх………...…, етаж…………………..;пощенски код:…………………………..…;

6. Актуален телефон за контакт:…………………………………………………………………….;

7. Факс…………………………………………………………………………………………………;

8. Е- mail  адрес……………………………………………………………………………………….;

9. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Обслужваща банка:……………………………………………………………………………..…,

……………………………………………………………………………………………………….…,

Титуляр на сметката: …………………………………………………………………………………;

11. Друга информация за участника: ………………………………………………………………………………………………….……….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Приложение: Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от лицата, представляващи участника (образец № 3).

Управител/Представител: ..................................

/подпис и печат/

Образец № 3

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 /от „а” до „д”/, т. 2, т. 3 и т. 4, чл. 47, ал.2, т.1 и т.5 и чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки

Забележка: Декларацията се попълва от всяко от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, представляващи участника, в т.ч от прокуриста/ите и от лицата, представляващи подизпълнителя, съгласно данните от търговския регистър.

От:

1. .....................................................................................................................................................

/име на представляващия участника/подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от...........................................................

в качеството ми на:..............................................................................................................................

на............................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя

2. ............................................................................................................................................................

/име на представляващия участника/подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от............................................................

в качеството ми на:...............................................................................................................................

на............................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя

3. ..............................................................................................................................................................

/име на представляващия участника/подизпълнителя

ЕГН:...................................с л.к.№........................издадена от.............................................................

в качеството ми на:................................................................................................................................

на..............................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/подизпълнителя

(при необходимост се добавят още редове)

Седалище и адрес на управление на участника: ..................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………...…………...

БУЛСТАТ/ ЕИК:....................................................................................................................................

телефон за връзка:………………………………….факс: …………………………………...…........

Декларираме, че:

І. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1 от ЗОП:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. . …………………………………………………………, не е обявен в несъстоятелност.

(фирма на кандидата/участника/подизпълнителя)

3. ……………………………………………………….…., не се намира в производство по

(фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя)

ликвидация или  в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. ……………………………………………………. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

5. …………………………………………………….. няма задължения за данъци и вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

На основание чл. 47, ал. 9, изр. 2 от ЗОП посочвам:

- публични регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя: ……………………………………………………………….…………………………………………

……………………………………………………………………….…………………………………

ІІ. Обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т.1 и т.5 от ЗОП:

1. ………………………………………………...………. не се намира в открито производство по

(фирма на кандидата/участника)

несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,

2. ………………………………………………...………..……. не се намира в подобна процедура

(фирма на кандидата/участника)

съгласно националните закони и подзаконови актове и неговата дейност не е под разпореждане на съда, и не е преустановил дейността си (т. 2 се попълва в случай, че участникът е чуждестронно лице);

3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

На основание чл. 47, ал. 9, изр. 2 от ЗОП посочвам:

- публични регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

ІІІ. Обстоятелства по чл. 47, ал.  5 от ЗОП:

1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация

2. …………………………………………… не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от

(фирма на кандидата/участника/ подизпълнителя)

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

На основание чл. 47, ал. 9, изр. 2 от ЗОП посочвам:

- публични регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- компетентен орган, който съгласно законодателството на държавата, в която съм установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 /седем/ дневен срок от настъпването им, писмено да уведомя Възложителя за всички промени, настъпили в процеса на провеждане на процедурата за възлагане на  обществена поръчка, открита с Решение № ……………………/ ………………….г.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

/дата/ 			                               ДЕКЛАРАТОРИ:  1. ……………………………

/име, подпис и печат/

### 2. ……………………………

/име, подпис и печат/

3. ……………………………

/име, подпис и печат/

…………………………...

…………………………..

(при необходимост се добавят още редове)

Образец № 4

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..….…” за позиция: ………..………………………………………….. [позицията се посочва, ако е приложимо].

Ние …………………………………………………………………..……………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град …………………………………………………………, ул. „……………………………………………………………………………………………….….”, №……………, с ЕИК:………………………………………………….………., представлявано от:………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………….………., сме запознати, че ……………………………………………………[Наименование на участника], с ЕИК:………………………………………………… ще участва в откритата с Решение …………………/……………2014 г. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ……………………………………………………………………………..…………..….

за позиция: …………………………………...[позицията се посочва, ако е приложимо].

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, участникът …………………………… …………………….[Наименование на участника]  трябва да представи  в офертата си  банкова гаранция за участие в процедурата, за сумата в размер на ………………….……...лева …………………………………………..………………….[словом]

Като се има предвид гореспоменатото, ние ……...……………………..……….………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град……………………………..……………….…, ул. „…………..………………………………..………………………..…….”, №……………….…,

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от……………………………………...лева ……………………..……….. ……………………..[словом], представляваща гаранция за участие в срок до 3 [три] работни дни след получаване на първо Ваше подписано и подпечатано писмено искане, съдържащо Вашата декларация, удостоверяваща, че  е налице едно от следните  основание за усвояване на гаранцията, съгласно Закон за обществените поръчки:

1.  Участникът оттегли офертата след изтичане на срока за подаване на оферти;

2.  Участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

Вашето искане за усвояване на сумата по тази  гаранция  следва да бъде изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба на адрес:……………………………………. ………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….………

Тази банкова гаранция влиза в сила от ……………часа на дата:………..2014 г. и е валидна до …………………часа на ………………….г.

След тази дата ангажиментът на …………………………………….……………[Банка] се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в …………………………………..…[Банка]  на адрес: ………………………………………………………………………………………………………...

..……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...

ЗА БАНКАТА:

Правно обвързващи подписи:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 5

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………” за позиция: ………………………………………….. [позицията се посочва, ако е приложимо].

Ние ………………………………………………………….………..……………… [Банка], със седалище и адрес на управление: град …………………………………………………………, ул. ”………………………………………………………………………………….”, №……………, с ЕИК:…………………., представлявано от:………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………., сме запознати, че ………………………………………………[Наименование на изпълнителя], с ЕИК:………………………….………, е  класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………..………………………….…” за позиция: ……………………………………………. [позицията се посочва, ако е приложимо] и е определен за изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите  на Закона за обществените поръчки, при подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на ……………...лева  ……………………………………..…..[словом], за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние……………………….………..……………….. [Банка], със седалище и адрес на управление: град………………………...………..…………..…, ул. „…………..…………………………..………………………..…….”, №…………..………….…,

с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочена от Вас банкова сметка, сумата от ………….. лева  ………………..[словом], представляваща гаранция за изпълнение в срок до 3 [три] работни дни след получаване на първо Ваше подписано и подпечатано писмено искане, съдържащо Вашата декларация, удостоверяваща, че изпълнителят……………………………………………………….[Наименование на изпълнителя],  не е изпълнил задължение по договора, което е основание за упражняване на правата по банковата гаранция, съгласно договора, подписан между възложителя и изпълнителя.

Вашето искане за усвояване на сумата по тази  гаранция  следва да бъде изпратено до нас чрез препоръчана поща или куриерска служба на адрес: ………………………… ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………

Тази банкова гаранция влиза в сила от ……………часа на дата:………..2014 г. и е валидна до …………………часа на ………………….г.

След тази дата ангажиментът на ……………………………………..……………[Банка] се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в …………………………………..……………… [Банка]  на адрес: ……………………………………………………………………………………………...

ЗА БАНКАТА:

Правно обвързващи подписи:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 6

# До

# Община Велико Търново

# пл. „Майка България” № 2,

# гр. Велико Търново, Р. България

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за авансово плащане по договор за обществена поръчка

Ние, …………………………………………………………./наименование на банката/, със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….., сме уведомени, че между Вас Община Велико Търново, като Възложител и ……………………….. …………………………../наименование на изпълнителя/, със седалище и адрес на управление:

…………………………………………………………………………………………………………, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК……………………………, като Изпълнител, е сключен договор за обществена поръчка № ………………………………с предмет: ………………………………по позиция ……………………….(когато е приложимо).

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане за сумата от …………………………………………………………….…….. лева (словом…………………), представляваща …………………………………………….. % от стойността на договора с ДДС.

Във връзка с гореизложеното и по искане на фирма ……………………………………… ние, ………………………………………………….., със седалище и адрес на управление: ……………………, вписана в търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК………………………………………….., представлявана заедно от ……………………………..с ЕГН …………………….,  и ……………………………с ЕГН …………………………..и …………………………………..с ЕГН ………………………….., се задължаваме безусловно и неотменяемо, независимо от валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума или суми, ненадвишаващи общо сумата от …………………..……………………….лева (словом……………………………….), в срок от 3 (три) работни дни след получаване на Ваше надлежно подписано и подпечатано писмено искане за плащане, придружено с декларация, че е налице основание, съгласно подписания договор с Изпълнителя за обществена поръчка, за упражняването на правата на възложителя по настоящата гаранция за възстановяване на направеното от него авансово плащане.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане, извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от вас подписи са автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция влиза в сила от датата на получаване на авансовото плащане по горепосочения договор в размер на ………………………лева ( словом……………………….) по сметка на ………………………………….. /наименование на участника/, както следва:  ……………………. в ……………………………….. /наименование на банката/ и изтича изцяло и автоматично в случай, че до 16:00 часа на ……………………….г. ( словом ………………….) искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в ………………………... /наименование на банката/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността й само след връщане на оригинала на същата в ……………………./наименование на банката/.

............................................. 	            				 ..............................................

(Изпълнителен директор)						(Изпълнителен директор)

Образец № 7

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА БАНКОВАТА СМЕТКА И ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПАРИЧНА ФОРМА

Указание: Участниците попълват образец № 7, ако гаранцията за участие е представена в парична форма.

## Наименование на участника ………………………………………………………….

## Координати:

## Адрес:……………………………………………………….……………………….

## Телефон № ………………………………………………………………………….

## Факс: …………………………………………………………………………..........

Е-mail: ………………………………………………………………………………………..

ЕИК:  …………………………………………………………………………………………

Представената от нас гаранция за участие в парична форма, в размер на ……………………… /…………………………./ лева, за обществена поръчка с предмет: …………………………………………………….…………………………………………………….

за позиция: ……………………/ако е приложимо/ в предвидените в ЗОП срокове, следва да бъде върната по следната банкова сметка: ………………………………………..……………, при банка …………………………………………………………………………...............................

Задължаваме се при настъпване на промяна по банковата сметка и обслужващата банка  да уведомим писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална информация за банковата сметка и обслужващата банка.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице; печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 8

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОРИГИНАЛНА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Указание: Участниците попълват образец № 8, ако формата на гаранцията за участие е банкова гаранция.

## Наименование на участника …………………………………………………...........

## Координати:

## Адрес:……………………………………………………….…………………...…..

## Телефон № ………………………………………………………………………….

## Факс: …………………………………………………………………………..........

Е-mail: ………………………………………………………………………………………..

ЕИК:  …………………………………………………………………………………………

Представената от нас гаранция за участие под формата на банкова гаранция, за обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..….., за позиция……………………………………………../ако е приложимо/,  следва да бъде върната в предвидените в ЗОП срокове по куриер до адресат: ………………………………………… ……………………..…………………………………………………..……………………………......

на адрес:  град: ………….…………… пощенски код……………………........................................

улица……………………………..……………………………..……., вх. … № …………………..., ет.  …….…...... телефон: …………….……………… факс: …….……………………....…………..

електронна поща …………………………..……………..………………………………...................

лице за контакти: ………………………………………………..…………………………………....

Задължаваме се при настъпване на промяна на обстоятелствата по-горе да уведомим  писмено възложителя в срок от три работни дни и представим актуална информация за актуален адрес и лице за контакти.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето, представляващо участника или на упълномощеното лице; печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 9

СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ,

които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от ............................................................................................................................................................

в качеството ми на .................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ...........................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника/подизпълнителя)

с ЕИК: …………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ……………………………….; електронна поща……………………………………………...

| № по ред | Предмет на услугата | Начална и крайна дата на изпълнение на услугата | Стойност на услугата в лева без ДДС | Обхват на проекта/ите, които са изпълнени | Възложител – наименование, адрес, телефон, факс, електронна поща, лице за контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

Публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. (ако е приложимо)

Приложение:

- ...............................

- ……........................

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

| Правно обвързващ подпис: Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 10

СПИСЪК НА ЛИЦАТА,

КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА УСЛУГАТА

Долуподписаният/ната ........................................................................................................................,

с ЕГН.................................., лична карта № ..................., издадена на ............................................./ ……………….……г. от .......................................................................................................................

в качеството ми на ..............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ...........................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника/подизпълнителя)

с ЕИК: ……………………..…………….., актуален телефон: ………………………….….............

факс: …………………………….; електронна поща………………..……………………………...

| № | Име, презиме и фамилия | Образование и професионална квалификация | Функция в екипа | Професионален опит в години |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

### Образец № 11

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

на основание чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие  с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

От: ..........................................................................................................................................................

/Име на представляващия кандидата/участника/

ЕГН:......................................с л.к.№.....................издадена от.............................................................

в качеството ми на:.................................................................................................................................

на..............................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/

Седалище и адрес на управление:........................................................................................................

Съдебна регистрация : ф.д.№................................................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК :................................................. ………………….....................................................

телефон за връзка:……………………………...………….факс: ………………………………........

Декларирам, че:

- Представляваното от мен дружество не е свързано с друг участник в процедурата;

- Не съм външен експерт по смисъла на чл. 8, ал. 7 от ЗОП;

- Представляваното от мен дружество не е в обединение с външен експерт по чл. 8, ал. 7 от ЗОП.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

### Образец № 12

##### ИНФОРМАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕТО НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Подписаният ...................................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………….……….

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………….…………………….………

(длъжност)

на: …………………………………………….……………………………………………………

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът ……………………………………………………..(наименование на участника), когото представлявам при изпълнение на настоящата обществена поръчка, в случай че същата му бъде възложена:

няма да ползва / ще ползва подизпълнител/и (ненужното се зачертава)

Подизпълнителя/-ите, който ще ползва е/са следните:

- Подизпълнител № 1: .....………........................................................…………

(наименование на подизпълнителя)

Вид работа, която ще извърши Подизпълнител № 1:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дял на участието на подизпълнител № 1 от стойността на поръчката - ..........%

- Подизпълнител № 2: .....………........................................................…………

(наименование на подизпълнителя)

Вид работа, която ще извърши Подизпълнител № 2:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дял на участието на подизпълнител № 2 от стойността на поръчката - ..........%

Известно ми е, че при изпълнение на поръчката, Участникът, когото представлявам, няма право да ползва подизпълнители, които не са обявени в офертата.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………….						Подпис: …......................

гр...............................	(име, длъжност)

Печат

Образец № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НОСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ………………….…г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете     наименованието на участник)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ……………………………….....

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Ще нося пълна отговорност за изпълнението на подизпълнител/и: ………………………  …………………………………………………………………………….…………………………...../посочва се подизпълнителят/ите/ по обществена поръчка с предмет: ………………………….. …………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………., открита с Решение № ……………./ ……………..г.  за позиция: ………………………... …………../попълва се ако е приложимо/, както и за всички негови/техни действия и/или бездействия във връзка с това изпълнение. Декларирам, че ще отговарям за извършената от подизпълнителя/ите  работа като за  извършена от мен.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 14

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………………….г. от .................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(наименованието на подизпълнителя)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: …………………………………

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………..

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

съм съгласен  да участвам като подизпълнител при изпълнението на обществена поръчка с предмет: ………………………………………………………………………………………….….

…………………………………….......................................................................................................

За позиция: ……………………………….………………………. /Попълва се ако е приложимо/

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

открита с Решение №  …………………………………………./ ……...……………….г. , като  ще изпълня следните видове работи в обхвата на поръчката: ……………………………………  .………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………….....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/описание на видовете работи, които ще изпълнява подизпълнителя/.

Участието ми в процент от общата стойност без ДДС  е ………………….%.

Запознати сме, че давайки съгласието си да бъдем подизпълнител нямаме право да представим самостоятелна оферта.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни в настоящата декларация.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

##### Образец № 15

##### Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от  Закона за обществените поръчки

Относно обществена поръчка с предмет:. …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

От:............................................................................................................................................................

/Име на представляващия кандидата или участника/

ЕГН:.......................................с л.к.№...........................издадена от.....................................................

в качеството ми на:................................................................................................................................

на............................................................................................................................................................

/фирма на кандидата/участника/

Седалище и адрес на управление:.......................................................................................................

БУЛСТАТ/ ЕИК: ...................................................................................................................................

телефон за връзка:…………………………..……….факс: ……………………………………........

Декларирам, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Информация относно минималната цена на труда и условията на труд може да бъде получена в: Агенция по заетостта; Национална агенция за приходите; Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

дата ……………....                                                    ДЕКЛАРАТОР: ………..…………

/подпис и печат/

Образец № 16

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ………………….…г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете     наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………………….

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Приемам условията в проекта на договор, неразделна част от документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………………………………………………………………………………….…. ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..…….……….,

открита с Решение РД ………../ …………….г.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 17

ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………..……………………………………………

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от ......................................................календарни дни, (не по-малък от посочения в обявлението в раздел ІV.3.7), считано от крайния срок за получаване на оферти.

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя. Предлагаме общ срок за изпълнение на поръчката: …………………………………… месеца след предоставяне на изходни данни.

Забележка: Участниците посоват срок за изпълнение на поръчката и срок за изпълнение на всеки обект в поръчката. Участниците представят и обосновка на предложения общ срок, като представят информация дали сроковете текат паралелно или един след друг.

Обосновка на предложения общ срок за изпълнение на поръчката: ……………………… …………………………………………………………………………………………………………..

Забележка: Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на поръчката по-дълъг от 3 месеца. Оферта с по-голям общ срок за изпълнение на поръчката ще бъде отстранена от Възложителя като несъотвестстваща на изискванията.

Правно обвързващ подпис:

| Дата | ________/ _________ / ______ |
| --- | --- |
| Подпис на лицето и печат | __________________________ |
| Име и фамилия | _________________________ |
| Длъжност | __________________________ |

Образец № 18

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …………………………… ………………………………..…………………………………………………………………………

- Поемаме ангажимент да изпълним настоящата поръчка със своя организация, на своя отговорност и със свои ресурси.

- Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в съответствие с представената от нас оферта, изискванията на възложителя, заложени в документацията за участие и при стриктно спазване на нормативните правила за такъв вид работи

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

Към Техническото предложение прилагаме: подробно предложение за изпълнение предмета на поръчката:

1. Работна програма……………………………………………………………………..……. ..

…………………………………………………………………………………………………………….

(Оценява се работната програма за изпълнение на предмета на поръчката, която има предварително зададеното в документацията минимално изискуемо съдържание.)

2. Управление на риска…………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………………………….

(Участникът следва да разгледа аспектите и сферите на влияние на описаните рискове в методиката за оценка; мерките за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерките за недопускане/предотвратяване на риска; мерките за преодоляване на последиците при настъпване на риска.)

Подпис и печат:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

Образец № 19

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Долуподписаният/ната .............................................................................................................................,

с ЕГН........................, лична карта № ...................., издадена  на ................./ ……………….……г. от ......................................................................................................................................................................

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на ................................................................................................................................................................,

(посочете  наименованието на участника)

с ЕИК: ………………………………………….., актуален телефон: ………………………….............

факс: ………………………………….; електронна поща……………………………………………...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ……………………………………….………….. ………………………………………………………………………………………………………….. ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на поръчката е в размер на: ………………/……………………………………………………………………….……./ без ДДС

/изписва се с думи/

а с ДДС - ………………/………………………………………………………..………./

/изписва се с думи/

Забележка: Участниците посочват и  възнаграждение  за проектирането за всеки обект, включен в поръчката.

……………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………..……………………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………………

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение.

За изпълнение на поръчката се нуждаем от аванс в размер на: ……………………… …………………………..% /Предложение за аванс не по-голямо от 35% от стойността на позицията/

За да бъде извършено авансовото плащане ние ще представим Банкова гаранция за стойността на дължимия аванс, открита в пълно съответствие с образеца от настоящата документация, със срок на валидност  най-малко предложеният от нас срок за изпълнение и оригинална фактура за дължимата стойност.

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен предложение

Подпис и печат:

Дата ________/ _________ / ______

Име и фамилия __________________________

Длъжност __________________________

Наименование на участника __________________________

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

№ BG161PO001/5-02/2012/022-U-…..

/Проект/

Днес, ............…….. г., в гр.  Велико Търново

Между

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. Панов– Кмет на Общината, от една страна,

2......................................................................................................, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с ЕИК ............................, със седалище и адрес на управление: ………............................................., представляван от ...................................., действащ в качеството си на ..............................................

В изпълнение на Решение №.............../........... г. на Кмета на Община Велико Търново за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за обект 11 „ОДЗ „Пролет” и обект 12 „Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”.

и открита с Решение №.............../...........г.  на Кмета на Община Велико Търново на основание чл.16, ал.8 във връзка с чл. 14, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки,

се сключи настоящият договор за следното:

І . ОБЩИ ПОНЯТИЯ И СЪКРАЩЕНИЯ

По смисъла на настоящия договор изброените понятия и съкращения са използвани със следното значение:

ОП – Оперативна програма

ОПРР - Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Управляващ орган - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерство на регионалното развитие, определена да осъществява функцията по управление на оперативната програма и отговорна за нейното ефективно, ефикасно и законосъобразно изпълнение.

Сертифициращ орган - Изпълнителна агенция „Национален фонд” към Министъра на финансите, отговорна за сертифициране на разходите по всяка оперативна програма и за подготвяне и изпращане на ЕК на сертифицирана декларация за разходите и искане за плащане по всяка оперативна програма.

Одитиращ/одитен орган - Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" към Министъра на финансите, която е функционално независима от Управляващия орган и Сертифициращия орган и е отговорна за проверката на ефективното функциониране на системите за управление и контрол.

ДБФП - договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/022 от дата 25.09.2013 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Предмет на този договор е изпълнение ………………………………………………, …………………………………………………………………………………………………………….

(изписва се наименованието на поръчката), съгласно заданието за проектиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и  офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  в това число техническото предложение и ценова оферта, която са неразделна част от този договор.

(2) В рамките на предмета на договора по ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва:

1. Да разработи проектите във фаза „работен проект” и да ги съгласува с всички експлоатационни дружества и държавни органи според естеството на всеки конкретен проект.

2. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ два оригинала на хартиен носител, две сканирани копия от проекта на електронен носител и две дигитални копия на електронен носител в .dwg формат за чертежите и .doc и .xls за текстовите документи. Количествено-стойностните сметки по отделните части и обобщената количествено-стойностна сметка се предават във формат Exel.

(3) За извършването на дейностите, предмет на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер и при условията на този договор.

ІII. СРОК И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и приключва с изпълнение на всички задължения на страните по него.

(2) Срокът за изпълнение на възложените дейности е …………………………………………., съгласно представената и приета оферта и  започва да тече, след представяне на изходни данни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Срока не тече при необходимост от съгласуване или одобряване на предварителни начални разработки или проектна част, за времето на съгласуването, одобряването; срока не тече при бездействие на орган или администрация, ако действието е от значение за започване или реализиране на изпълнението;срока не тече ако са налице непредвидени събития, за чийто непредвиден характер страните са  съгласни и влияят на започването или реализирането на изпълнението.

(3) Срокът се продължава след съгласуването, одобряването и изпращане на писмени указания (забележки, пропуски, допълнения или препоръки) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ако има такива или след  извършване на необходимото действие от орган или администрация, обуславящо започването или реализацията на изпълнението или след отпадане на непредвидените обстоятелства.

(4) Обстоятелствата по ал. 2 и ал.3 се документират чрез двустранно подписан протокол между страните.

Чл.3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок до 10 календарни дни преглежда проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответствие със заданието, пълнота и качество на изпълнението, съобразно изискванията на ДБФП.

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци, връща проекта с писмени указания за отстраняването им и задържа плащането до приемането на  проекта без забележки.

(3) В срок от 5 календарни дни от деня на получаване на писмени указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани констатираните непълноти и/или несъответствия, и/или недостатъци. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  може да укаже и по- дълъг срок ако преработването на проекта не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  а е в следствие с  нововъзникнали обстоятелства, промени в нормативната уредба и др. обстоятелства, с които е необходимо проекта да се съобрази, но не са били налице при сключването на договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен да съгласува проекта с всички експлоатационни дружества и държавни органи според естеството на конкретния проект ако такова съгласуване се изисква от действащото законодателство.

(5) Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.4. (1) Възнаграждението по настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е:

……………/словом……………………………………………………………./без ДДС, а с ДДС …………/словом…………………………………………………………………………………../

(2) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова сметка и се считат включени в определеното по-горе   възнаграждение по ал. 1.

(3) В цената по ал. 1 се включват всички разходи по изпълнението на предмета на договора съгласно техническо задание от документацията и съгласно техническото предложение от офертата – заплати, осигуровки и всякакви други преки и непреки разходи, и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Договореното  възнаграждение е окончателно и няма да бъде променяно за целия период на изпълнение на договора.

Чл.5. (1) Възнаграждението за изпълнение на услугата се заплаща по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка IBAN...................................., BIC код ........................, при банка .........................................................................................................................

(2)Възложителят предоставя аванс в размер ………………………..%  след представяне на банкова гаранция за авансово плащане и при условията на осигурено финансиране, като аванса се приспада от следващи плащания. Плащането се извършва в срок от 30 дни и по банков път по посочена  по- горе от изпълнителя банкова сметка.

(3)Междинно плащане може да бъде направено  след приемане на изпълнението  без забележки на  проектиране за обект от поръчката. Плащането се извършва по банков път в срок от 30 дни след приемането и одобряване на фактурата. Окончателно плащане се извършва  в срок от 30 дни след представяне на протокол за прието изпълнение  без забележки и одобряване на фактурата. За извършване на плащанията изпълнителят представя фактури, изготвени съгласно приложимото законодателство, като посочва в тях и наименованието на оперативната програма, предмета и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 3, ал.5.

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при съставянето и издаването на разходооправдателни документи по настоящия договор да включва текстa „Разходът е по договор за безвъзмездна помощ № №BG161PO001/5-02/2012/022  по ОПРР”.

(5) Сметка на община Велико Търново, по която се превеждат съгласно изискванията на т. 41 и т. 41.1 от ДДС № 07/04.04.2008 г. на Министерството на финансите подлежащите на възстановяване неусвоени средства от Изпълнителя, както и натрупаните лихви, неустойки и глоби, както и суми по нередности, в изпълнение на настоящия договор е:

IBAN.........................

BIC............................

Банка……………….

(6) В случай, че Управляващият орган не сертифицира платени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, констатирани като неправомерно изплатени суми,   и при установена вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на искане за това  по  банковата сметката по ал. 5 .

(7) В случай, че бъдат установени неправомерно изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, при виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови съответните дължими суми в срок от 5 /пет/ работни дни от получаване на искане за това  по  банковата сметка  по ал.5

(8) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

(9) Банковите такси, свързани с връщането на дължими суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ГАРАНЦИИ

Чл.6.(1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на ……………..лв. / словом ……………/, представляваща 2% от стойността на договора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума.

(2) Ако гаранцията за участие е  под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде със  срок  на валидност  най- малко   два месеца след приключване на изпълнението   на договора В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не я поднови  до седем дни преди изтичането й, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска изплащането й от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(3) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за изпълнение при условията на този договор.

(6) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на договора в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за изпълнение.

(7) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава  след приемане на резултатите от изпълнението без забележки и след писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за изпълнение ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни или изпълни некачествено  проекта или негова част.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора при неизпълнение или лошо изпълнение на възложените работи, установени с констативен протокол

(9) В случай, че са налице условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение, освобождаването й се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез предаване оригинала на документа за учредяването й или чрез превеждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато гаранцията е парична сума.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.7. (1) При изпълнение на своите задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложените работи точно и при спазване на:

1. заданието за проектиране, което е неразделна част от този договор;

2. условията на техническото предложение, получено в процедурата по възлагане на обществената поръчка,

3. нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на настоящия договор.

4. с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническите задания за проектиране, Закона за устройство на територията, Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания и др. нормативна уредба;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на договора чрез физически лица от списъка на инженерно-техническия състав от правоспособни физически лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка. Да предвиди и поеме, в рамките на възнаграждението си, всички оперативни разходи като консумативи, командировки и други подобни, и да осигури необходимите условия за работата на своя екип;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на държавните помощи, обществените поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики при проектирането и в съответствие с условията на договора, като мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение съгласно приложимото законодателство.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно/съвместно със следните подизпълнители, посочени в офертата му:.............................................................................................

(6) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в срок предмета на договора по чл.1 ал. 1.

(8) Да притежава валидни застрахователни полици през целия период на договора, във връзка със застраховането по чл. 171 от ЗУТ.

(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготви точни и верни количествени сметки; да изпълни възложените му проектни разработки качествено и в определените срокове;

(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички пропуски, недостатъци и грешки в представените проекти по предмета на настоящия договор, констатирани по време на строителството в срок до 10 /десет/  календарни дни от уведомяване от Възложителя, за което последният не дължи заплащане. Отстраняването на констатирани пропуски и несъответствия в работния проект, дори след неговото приемане,  са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за коригиране на проекта е със срок не по-малък от срокът за приключване на проект „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период” по ОПРР.

(11) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да участва в  обсъждане на проектите  и в работни срещи с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Да участва в работни срещи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отчитане на напредъка по изпълнение на договора по предложен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и съгласуван от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по договора качествено, съобразно най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност.

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението на поръчката и биха довели до нейното неизпълнение, забавено или лошо изпълнение.

(13) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема и разглежда всички писмени указания и възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при извършване на услугите по този договор, и да ги отстранява своевременно за своя сметка.

(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по време на изпълнение на проекта.

(15) При предаване на Работните инвестиционни проекти, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък и координати за връзка на носителите на авторски права върху проектите – юридически и физически лица, които ще упражняват авторски надзор по време на строителството на обектите.

(16) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, изработени в изпълнение на настоящия договор. Всички събрани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и всички резултати от изпълнението на Договора и всички права върху тях, независимо от вида и формата им, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на изготвянето им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага грижата на добър стопанин за опазване на резултатите и правата върху тях до предаването им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(17) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да задържа копия от документи и данни след завършване на услугата по договора и да ги използва за цели, които не са свързани с договора, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното в чл. 4 от настоящия договор възнаграждение по начина и в сроковете описани в него.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да  изисква и получава наличните изходни данни за проектиране на посочените обекти.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да заменя своите специалисти от екипа за изпълнение на предмета на този договор, след предварително писмено уведомяване и писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това /прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др./, като новите специалисти следва да отговарят на същите изисквания, както одобрените съгласно офертата.

(4) В случаите по ал. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид, като мотивира предложението си за смяна на експерт и прилага доказателства за наличието на обективна причина.С уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния експерт, като посочва квалификацията и професионалния му опит и прилага доказателства за това. Новият експерт трябва да притежава квалификация, умения и опит,  еквивалентни на тези на заменения експерт.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приеме замяната или мотивирано да откаже предложения експерт. При отказ от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме предложения експерт, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага друг експерт, отговарящ на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с ново уведомление, което съдържа информацията и доказателствата по ал. 4.

(6) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението (цената) по този договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и сроковете, указани в настоящия договор.

(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи представители от своята администрация, които да контактуват с  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови представители, служители, проектанти, членове на екипа и които да указват необходимото съдействие и представят необходимите изходни данни.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, предвиден за проектиране  и да съдейства за изпълнението на проектните разработки, както и да определи служители, които ще подписват приемо- предавателните протоколи.

(4)В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки или възражения във връзка с  проектите, той уведомява за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмен вид и връща проекта или проектната част  с писмени указания за отстраняване на допуснатите несъответствия и непълноти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани допуснатите непълноти и несъответствия в срок 10 календарни дни, от получаване на уведомлението по предходното изречение. В рамките на посочения срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекта или проектната част, съобразени с неговите бележки и възражения.

(5)В случай, че и след окончателно  представяне на  проекта или проектната част, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е отстранил констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право  да иска намаляване на цената за конкретно извършената услуга, като намалението се определя в зависимост от обема и тежестта на недостатъците и да търси дължимата по договора неустойка.

(6)В случай, че констатираните недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока по ал. 4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме изработеното и да развали договора, като в този случай не дължи възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансовото плащане, в случай, че до този момент липсва надлежно приемане на части от проекта. Освен правата по предходното изречение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи неустойка  в размер на 10 % от стойността на договора.

Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация относно извършените дейности, в изпълнение на предмета на настоящия договор, както и да изисква  представяне на готови проектни части за удостоверяване етапа на изпълнението и да проследява изпълнението, както и  да  съгласува предварително  проектни решения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отменя и възлага проектни идеи, които не променят съществено техническите задания, без увеличаване на  договорената цена и  да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълнението на проектните разработки, предмет на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква подмяна на специалисти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, произтичащи от предмета на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и грешки в проектите, констатирани преди  окончателното  им приемане или констатирани в резултат на проведена съгласувателна или друга процедура от компетентни органи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, недостатъци и грешки в представените проекти по предмета на настоящия договор, констатирани по време на строителството в срок до 10 /десет/ календарни дни от уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което не дължи заплащане. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение в размер на  претърпените вреди и пропуснати ползи.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими документи, съгласувания, разрешителни и други необходими за цялостното последващо използване на проекта и негови  съставни части.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.11.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на договора.

Чл.12. При неспазване на срокът за изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5% от договореното възнаграждение за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) общо.

Чл.13. При изработване на проект, който не отговаря на  заданието за проектиране или  ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни всички  дейности по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 %  от стойността на договора.

IX. ОТЧЕТНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПРОВЕРКИ

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяващи изпълнението на договора.

Чл.15. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява, осигурява и предоставя при поискване от Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния орган и органи на Европейската комисия всички документи, свързани с изпълнението на договора.

(2) Документите по ал.1 трябва да се съхраняват на достъпно място и да са архивирани по начин, който улеснява проверките от компетентните органи.  Всички документи  се съхраняват в съответствие с изискванията на проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., в съответствие с чл. 90 от Регламент №1083/2006, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие”, т.е. поне до 31 август 2020 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект,съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г. Счетоводната и финансовата документация по проекта се съхраняват в сроковете, определени в чл.42 от Закона за счетоводството, но не по-малко от 3 години след приключването на ОПРР. Документите се съхраняват и след изтичането на горните срокове, в случай, че има съдебни, административни или следствени производства, до приключването им или при надлежно обосновано искане на Европейската комисия;

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допуска Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и/или техни представители и външни одитори, да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на настоящия договор, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходнооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проекта.

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската служба за борба с измамите и/или техни представители и външни одитори да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения, както и приложимото национално законодателство.

(2) Във връзка с ал.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори достъп до местата, където се осъществява договорът, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото изпълнение на настоящия договор, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им.

(3) Достъпът предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично- правните им задължения.

(4) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че правата на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите подизпълнители.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на лицата надлежно упълномощени от него, Управляващия орган и Сертифициращия орган цялата необходима информация за изпълнението на договора, в срок до 3 работни дни от поискването й.

Чл.19. При проверки на място от страна на Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитния орган и органи на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на договора, както и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на предмета и задълженията му по настоящия договор.

X. ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съ-финансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. Навсякъде, където е уместно. Всяка публикация в каквато и да било форма или среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното заявление:

„Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от   ………………………(наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”.

Всяка информация, предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г.”.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ  И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 21 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на своите работници или служители единствено такава информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия договор, която е необходима за изпълнението на техните задължения във връзка с изпълнението му. Разкриването на информация пред работник или служител се осъществява само в такава степен, която е необходима за целите на извършваната от него работа по изпълнението на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на трети лица конфиденциална информация по този договор по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.22. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, лицата, упълномощени от него и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, информация или други материали, за срок не по-малко от три години след приключването на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/2006 г.

(2) Европейската комисия има право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, като спазва същите изисквания за поверителност.

Чл. 23. С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава Възложителя, Договарящия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, наименованието на проекта и размера на предоставената безвъзмездна финансова помощ.

Чл.24. При реализиране на своите правомощия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/2006 г. и приложимото национално законодателство.

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и:

- спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ;

- осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;

- изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

- докладва за възникнали нередности;

- възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства по сметка на Община Велико Търново ……………………………………………………..;

- информира Бенефициента-Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

- спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта,определени в договора за безвъзмездна помощ.

ХII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в предвидените в чл. 43 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл.27. Всякакви промени в Договора, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл.28. Настоящият договор може да се прекрати

1.по взаимно съгласие чрез подписването на двустранно споразумение.

2. от изправната страна по договора – при виновно неизпълнение на задължение на другата страна;

Чл.29. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора  със седем дневно предизвестие  при следните условия:

1. При забавяне на някой от сроковете за изпълнение на поръчката с повече от 5 дни. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

2. При неизпълнение на някое от задълженията по чл. 7. В този случай Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

3. Когато изпълнението на възложената поръчка или на съответния етап от нея, не отговаря на предмета на договора изцяло или е толкова лошо, че не може да послужи за целите, за които е необходимо (съдържа съществени недостатъци, които не могат да бъдат поправени или не са били поправени след дадени указания).

4. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е в състояние да изпълни своите задължения или в случай на настъпили съществени промени в обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят, включително и по отношение осигуряване на финансирането.

XIІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.30. (1) По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Докато траят „непредвидените обстоятелства”, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това неизпълнение вреди.

(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвиденото обстоятелство.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото обстоятелство.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото обстоятелство, е длъжна да представи във възможно най-кратък срок и сертификат за непредвидено обстоятелство (форсмажор), издаден от Българската търговско-промишлена палата или да докаже наличието му с други релевантни документи и доказателства.

(6) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непредвидените обстоятелства, писмено с известие уведомява другата страна за спиране на изпълнението на договора до отпадането на непредвидените обстоятелства.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени обстоятелства, страната, която е дала известието, в 5 (пет) дневен срок писмено с известие уведомява другата страна за възобновяване на изпълнението на договора, а ако не направи това, втората страна отправя писмено известие и искане първата страна да даде в срок не е по-кратък от пет (5) дни известие за възобновяване на изпълнението. Ако след изтичането и на този срок не се възобнови изпълнението на договора, изправната страна има право да прекрати договора и да получи неустойка за неизпълнение.

XІV. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.31(1) Страните се съгласяват, че на основание чл.42, ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права, авторските права върху всички компоненти от предмета на настоящата поръчка, приложенията към тях и всички останали материали, създадени по или във връзка с изпълнението на договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че трети страни не притежават права върху изработените документи и резултатите от тях.

(2)В случай, че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изработването на дадена част от изпълнението, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да промени изпълнението по такъв начин, който да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да  го използва  без нарушение на чуждо авторско право.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в седемдневен срок от узнаването им.  В случай, че трети страни предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право в резултат на изпълнението по договора.

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права.

ХV. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 32. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

п.к. …..……., гр. …………………., ул. „…………………………….” № ….… .

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

п.к. …..……., гр. …………………., ул. „…………………………….” № ….… .

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна назабавно да уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Чл.33. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р. България.

Чл.34.В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави в  два еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са техническото и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                             ИЗПЪЛНИТЕЛ: ......................................

КМЕТ: ................................. /..................................../