Приложение 2

Видове системи за видеонаблюдение, които ще се доставят и монтират в Община Велико Търново

Навсякъде, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се добавят думите „или еквивалент”

| Описание | Цена без ДДС /BGN/ | Цена с ДДС /BGN/ |
| --- | --- | --- |
| Цветна камера AVTECH KPC131ZDP - без обектив, 420TVL, Color CCD, 1/3”; - PAL: 512H x 582V, C/CS mount, DC/Video Drive Auto Iris, 0.3Lux@F2.0, BLC, AGC, AWB. Вграден микрофон. Консумация - 150mA, или еквивалентни |  |  |
| Цветна куполна камера - Обектив 3.6mm, 420TVL, Color CCD, 1/3”; - PAL: 512H x 582V, Board lens type, 0.4Lux@F2.0, BLC, AGC, AWB, или еквивалентни |  |  |
| Цветна водоустойчива IR камера. Обектив 3.6мм, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3”; -PAL; 512H x 582V, . Board lens type, 0Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, 850nm, 36 IR LED’s, 15 метра покритие, или еквивалентни |  |  |
| Цветна водоустойчива IR камера . Обектив 3.6mm, 600TVL, Sharp CCD, 1/3”, D-WDR, DNR, OSD меню; - PAL: 752H x 582V, Board lens type, 0.001Lux@F1.2, BLC, AGC, AWB, 850nm, 24 IR LED’s, 20 метра покритие, или еквивалентни |  |  |
| Цветна водоустойчива IR камера - Варио обектив 4-9mm, 420TVL, Sony Super HAD, 1/3”; - PAL: 512H x 582V, 0.001Lux@F2.0, BLC, AGC, AWB, 850nm, 36 IR LED’s, 30 метра покритие, или еквивалентни |  |  |
| Цветна водоустойчива IR камера - Варио обектив 2.8-12mm, 700TVL, Sony Super HAD II, Effio-E DSP, 1/3”; 0.001Lux@F2.0, OSD, ATR, DNR. 850nm, 42 IR LED’s, 40 метра покритие, IP66, или еквивалентни. |  |  |
| 4 канален Push Video DVR - Запис 100fps D1, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, 4 аудио входа, мрежа RJ45, 3 x USB, мишка, PTZ контрол, или еквивалентни. |  |  |
| 8 канален Push Video DVR - Запис 100fps D1, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, 4 аудио входа, мрежа RJ45, 3 x USB, мишка, PTZ контрол, или еквивалентни. |  |  |
| 16 канален Push Video DVR - Запис 100fps D1, поддържа 1 x HDD S-ATA, H.264, 4 аудио входа, мрежа RJ45, 3 x USB, мишка, PTZ контрол, или еквивалентни. |  |  |
| Full HD мрежова куполна PTZ камера - 20x Zoom обектив, , Sony CMOS 1/3”; - HD 1920x1080p, 0.05Lux@F1.8, WDR, BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия. IR Cut Filter. Micro SD/SDHC слот за карта. Водоустойчивост - IP66. Двупосочно аудио, детекция на звук, или еквивалентни |  |  |
| 2.0 Мегапикселова мрежова камера - Фиксиран обектив 4.2mm, CMOS 1/3.2”; - HD 1600x1200, 0.3Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. MPEG4/MJPEG компресия. Тампер против отваряне. Вграден PoE 802.3af модул. Двупосочно аудио, SIP, вграден и вход за външен микрофон. Micro SD/SDHC слот за карта. HTTPS достъп, или еквивалентни |  |  |
| HD Мегапикселова мрежова Vivotek PT8133W с WiFi - Фиксиран обектив 3.6mm, CMOS 1/4”; - HD 1280x800, 0.3Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. H.264/MPEG4/MJPEG компресия, 3GPP, или еквивалентни |  |  |
| Мрежова камера Vivotek PZ8121 с Pan/Tilt/Zoom - Моторизиран обектив 4.2 - 42mm 10x, Sony CCD 1/4”; - D1 704x576, 0.05Lux@F1.8, BLC, AGC, AWB. H.264/ MPEG4/MJPEG компресия. Low Light режим. Двупосочно аудио, SIP, вграден и вход за външен микрофон. Dual streaming. HTTPS достъп, или еквивалентни |  |  |
| Кожух за външен монтаж. С вграден отоплител и вентилатор. Термостатиран със стойка или еквивалентни |  |  |
| Безжичен предавател и приемник - Честота 2.4GHz или еквивалентни |  |  |
| Захранващ блок за IP видеокамера 230/12VDC с акумулатор или еквивалентни |  |  |
| Адаптор URMET 1092/801 - AC 220V/DC 13V Стабилизиран импулсен, 1.200mA или еквивалентни |  |  |
| NUUO NVR софтуер за PC – лиценз за една IP камера или еквивалентни |  |  |
| Енергоспестяващ прожектор с мощни светодиоди “LED-6” 7W, 12/24 VDC Захранващо напрежение: 12-30 VDC Консумация при 12 VDC: 0.6 A Консумация при 24 VDC: 0.3 A Защита от обратно включване Светлинен поток: 450 Lm Светлина: бяла, студена Оптична система: симетрична или асиметрична Живот на излъчващите елементи: 50 000 часа Размери на корпуса: 70 мм. x 100 мм. x 25 мм. Дължина на кабела (2 x 0.5 mm2): 1 метър Влаго и прахо защитеност: IP65 или еквивалентни |  |  |
| Енергоспестяващ прожектор с мощни светодиоди “LED-6” 10W, 24/48VDC Захранващо напрежение: 24-30 VDC Консумация при 24 VDC: 0.39 A Консумация при 48 VDC: 0.21 A Защита от обратно включване Светлинен поток: 600 Lm Светлина: бяла, студена Оптична система: симетрична или асиметрична Живот на излъчващите елементи: 50 000 часа Размери на корпуса: 70 мм. x 100 мм. x 25 мм. Дължина на кабела (2 x 0.5 mm2): 1 метър Влаго и прахо защитеност: IP65 или еквивалентни |  |  |
| Енергоспестяващ прожектор с мощни светодиоди “LED-12”, 12W, 12/24VDC Консумирана мощност: 12 W Работно напрежение: 12V / 24V / 220V Светлинен поток: 900 Lm Светлина: бяла, студена Оптична система: асиметрична Живот на излъчващите елементи: 50 000 часа Размери: 240 мм. x 190 мм. x 70 мм. Прожекторът е проектиран специално за осветяване на мегабордове 8x4 m2 или еквивалентни |  |  |
| Захранващ блок 230V/24VDC 1.25A, (за до 4 прожектора „LED-6” 7W) или еквивалентни |  |  |

|  | Кабелен канал | 1 м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабел захранващ 2х1,5мм² | 1 м. |  |  |
|  | Захранващ кабел 2х0,75 мм² | 1 м. |  |  |
|  | Кабел FTP cat 5 | 1 м. |  |  |
|  | Комбиниран коаксиален кабел за видеонаблюдение, RG 59 | 1 м. |  |  |
|  | Разклонителна кутия | 1 бр. |  |  |
| Труд | Полагане на кабели с оковаване | 1м. |  |  |
| Труд | Полагане на кабел канали | 1м. |  |  |
| Труд | Монтаж, инсталация и програмиране на видеокамера | 1бр. |  |  |
| Труд | Монтаж на външен кожух | 1бр. |  |  |
| Труд | Монтаж на захранващ блок за IP видеокамера | 1бр. |  |  |