## Индикативна КСС
Образец № 6
Индикативна количествено-стойностна сметка за обект:
Подмяна на отоплителна инсталация в ДГ "Пламъче" гр. Дебелец, Община Велико Търново
№ | Наименование | Ед. м-ка | Кол-во | Ед. Цена | Стойност
1 | Изработване технически проект | бр. | 1
Вътрешна отоплителна инсталция
2 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/400mm, комплект с крепежни елементи за стена | бр. | 6
3 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/500mm, комплект с крепежни елементи за стена | бр. | 11
4 | Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/600mm, комплект с крепежни елементи за стена | бр. | 2
5 | Също, но 500/800 мм. | бр. | 5
6 | Също, но 500/1000 мм. | бр. | 14
7 | Също, но 500/1100 мм. | бр. | 1
8 | Също, но 500/1600 мм. | бр. | 2
9 | Също, но 400/1400 мм. | бр. | 12
10 | Също, но 600/900 мм. | бр. | 4
11 | Също, но 600/1200 мм. | бр. | 2
12 | Доставка и монтаж на отоплително тяло тип лира с размери 1500х600 и отоплителна мощност 550W, в комплект с ръчен обезвъздушител, тапи и крепежни елементи за стена | бр. | 1
13 | Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2" | бр. | 67
14 | Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2" | бр. | 67
15 | Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - панелни, включваща: ръчен обезвъздушител, 2 бр. тапи, 2 бр. щепсели | бр. | 66
16 | Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - лири, включваща: ръчен обезвъздушител, 1 бр. тапа | бр. | 1
17 | Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф20х2,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба | м | 531
18 | Също, но ф 25x3,5 | м | 120
19 | Също, но ф 32x4,5 | м | 126
20 | Също, но ф 40x5,6 | м | 83
21 | Също, но ф 50x6,9 | м | 28
22 | Също, но ф 63x8,7 | м | 12
23 | Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9мм за тръба до Ф 26 мм | м | 56
24 | Също, но 13мм за тръба от ф32 до ф63 | м | 237
25 | Сферичен кран PPR ф32 | бр. | 4
26 | Също, но ф25 | бр. | 18
27 | Също, но ф20 | бр. | 6
28 | Кран - дренажен 1/2" | бр. | 10
29 | Автоматичен щранг обезвъздушител в компл. с клапан | бр. | 16
30 | Скоби за укрепване на тръба до 2" | бр. | 780
31 | Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча | бр. | 30
32 | Пробиване на отвор 30/10 см в стена | бр. | 24
33 | Изкърпване на отвори | бр. | 62
34 | Хидравлична проба | м | 900
35 | Топла проба на отоплително тяло | бр. | 70
36 | Функционална проба и настройка на инсталацията | бр. | 1
Котелна инсталация
37 | Монтаж котел на нафта 400 KW с табло за управление | бр. | 1
38 | Циркулационна помпа Dn 40; 3,0 m3/h; 4 m; | бр. | 1
39 | Циркулационна помпа Dn 32; 2,5m3/h; 4 m. | бр. | 1
40 | Циркулационна помпа DN 50; 6,0 m3/h; 7,5 m; | бр. | 1
41 | Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 600 литра | бр. | 1
42 | Доставка и подвързване към котел, водопроведна инсталация и електрозахранване на бойлер за топла вода 500 литра със една или две серпентини, включително материали. | бр. | 1
43 | Доставка и монтаж на водоразпределител ф219 L=1500 м. - 5 щуцера | бр. | 1
44 | Доставка и монтаж на водосъбирател ф219 L=1500 м. - 6 щуцера | бр. | 1
45 | Доставка и монтаж на трипътен смесителен вентил с ел. задвижка DN40 | бр. | 2
46 | Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN15 | бр. | 4
47 | Също, но DN25 | бр. | 3
48 | Също, но DN40 | бр. | 3
49 | Също, но DN32 | бр. | 6
50 | Също, но DN50 | бр. | 5
51 | Доставка и монтаж на сферичен кран с холендър DN65 | бр. | 2
52 | Доставка и монтаж на възвратна клапа DN15 | бр. | 1
53 | Също, но DN32 | бр. | 3
54 | Също, но DN40 | бр. | 1
55 | Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2'' | бр. | 1
56 | Доставка и монтаж на стоманена тръба 1", вкл. фасонни елементи | м | 6
57 | Също, но Ф76 | м | 14
58 | Също, но Ф50 | м | 12
59 | Също, но Ф40 | м | 16
60 | Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50мм за тръба Ф 40x5,6 : | м | 16
61 | Също, но ф50x6,9 | м | 12
62 | Също, но ф76x3 | м | 14
63 | Доставка и монтаж на воден филтър DN32 | бр. | 2
64 | Доставка и монтаж на воден филтър DN25 | бр. | 1
65 | Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Mpa | бр. | 1
66 | Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/4"; 0,4 Mpa | бр. | 2
67 | Доставка и монтаж на манометър 1,0 Mpa | бр. | 8
68 | Доставка и монтаж на термометър 120°C | бр. | 8
69 | Доставка и монтаж на табло КИПиА | бр. | 1
70 | Доставка и монтаж термостат | бр. | 2
71 | Доставка, монтаж, настройка и пуск регулатор по външна температура за управление на трипътен вентил, комплект с датчици | бр. | 2
72 | Скоби за укрепване на тръба до 3" | бр. | 45
73 | Метална конструкция за укрепване | кг | 260
74 | Отвор в стена 30/10 см | бр. | 26
75 | Отвор в плоча 20/10 см | бр. | 30
76 | Хидравлична проба | м | 30
77 | Функционална проба | бр. | 1
Демонтажни работи
78 | Демонтаж котел, нарязване и изнасяне | бр. | 1
79 | Демонтаж помпи | бр. | 1
80 | Демонтаж колектори | бр. | 2
81 | Демонтаж тръби до 2" | м | 270
82 | Демонтаж отоплителни тела | бр | 70
83 | Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения | компл. | 1
Всичко
ДДС 20 %
Общо
…………………………………………………………………………………….
/наименование на участника/
……………………………………………………………………………………
/трите имена на представляващия участника/
……………………………………………………………………………………
/подпис и печат/
Дата: